| ECHAFAUDAGE EN CONCEPTION SELON ANNEXE 8 MODIFIÉE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extraction l’annexe 8 ci-dessous + rajouts MECM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « Descriptif pour lot échafaudage de pied à l’attention des prescripteurs. » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « INTRODUCTION » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « Ce document est destiné : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ | “Aux architectes, bureau d’étude, économes ou autres prescripteurs pour aider à la rédaction d’un descriptif le plus exhaustif possible”, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ | “Aux entreprises utilisatrices d’échafaudages afin qu’elles puissent répondre à l’offre en précisant les éléments principaux de leur prestation.” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « Ce document est présenté sous forme d’un questionnaire à choix multiples qui conduit le prescripteur à envisager l’ensemble des sujétions pour mieux définir les paramètres nécessaires aux choix, à l’usage et au montage d’un échafaudage”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « SECURITE » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les échafaudages et la formation du personnel les utilisant devront être conformes aux réglementations en vigueur, mais également aux exigences de la recommandation R 408 de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En particulier : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Préconiser l'utilisation d'échafaudages couverts par la norme NF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Privilégier les échafaudages couverts par la marque NF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce type de matériel dispose de garde-corps de montage en sécurité et d'exploitation devant être mis en place à partir du niveau exécuté et avant mise en œuvre du plancher supérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Demander que le personnel soit formé : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ | Au montage des échafaudages |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ | À la réception des travaux d'échafaudage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ | À l’utilisation des monte-matériaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Mise en œuvre des accessoires (goulotte, recette à matériaux, monte-matériaux…) conformément aux dispositions particulières de chaque élément.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Ville |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Campagne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Milieu montagne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Zone Aménagement Contrôlée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Zone industrielle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditions d’accès : .......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Largeur et type de rue : ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cour accessible Poids Lourds .............................................................… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de construction : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Bâtiment logement : |  |  | ….................................................................... |  |  |  |  |  |
| □ | Bâtiment bureaux : |  |  | ….................................................................... |  |  |  |  |  |
| □ | Bâtiment industriel : |  |  | ….................................................................. |  |  |  |  |  |
| □ | Bâtiment tertiaire : |  |  | …................................................................. |  |  |  |  |  |
| □ | Maison individuelle : |  |  | …................................................................. |  |  |  |  |  |
| □ | Ouvrage de grande hauteur : |  |  | …................................................................. |  |  |  |  |  |
| □ | Bâtiment public et ou ERP : |  |  | …................................................................ |  |  |  |  |  |
| □ | .......................................................................... . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordination Sécurité Prévention Santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Niveau 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Niveau 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Niveau 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantation de l’échafaudage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Domaine public |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Domaine privé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Autres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usage de l’échafaudage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Charpente couverture Protections collectives |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Étanchéité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Montage maçonnerie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Enduits Maçonnerie, ragréage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Menuiseries extérieures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Isolation par l’extérieur (I.P.R) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Travaux en façade type R.P.E ou similaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Séparation de balcons |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Repiquage d’enduits |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Décapage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Lessivage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Pierre de taille |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Bardage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Peinture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Métallerie/ferronnerie garde-corps balcon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Autre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux en toiture : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Charpente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Étanchéité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Avancée de toit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Gouttière |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Zinguerie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Puits de lumière |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Panneaux solaires ou photovoltaïques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Antennes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Souches de ventilation ou d’extraction |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Sorties VMC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Désenfumage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Autres (cheminée…) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Charges prévisibles ou classe 1 à 6 (selon norme NF HD 1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | Effectifs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Matériaux : …………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Matériels : …………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositions particulières : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) De protection : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Auvent de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ► Entrée de magasin |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ► Entrée d’immeuble |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ►Couverture de passage piétons |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ► Platelage de circulation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Pare-gravois |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Avec filets ou bâchage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Protection pour travaux de couverture en tête d’échafaudage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Dispositif de protection à l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Condamnation d’accès |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Dispositif anti-intrusion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Signalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ► Simple |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ►Lumineuse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ►Feux alternées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ►Piétons passer en face |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ►Peinture au sol et/ou passage piétons provisoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B) D’utilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Recette de manutention |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Intégration élévateur de personnes et de charges (E.P.C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Intégration monte-matériaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Goulotte pour gravats |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C) De situation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Encorbellement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Double encorbellement pour accès aux lucarnes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Poutre de franchissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D) Conditions de montage : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Demande d’autorisation ; démarches faites par : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●Maître d’ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●Architecte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●Entreprise |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●Échafaudeur |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coordonnées du responsable : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Accessibilité PL, aire de retournement, homme trafic notamment marche arrière |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Possibilité de stationnement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Zone de stockage prédéfinie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voirie carrossable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Définitive |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Provisoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Sur voie publique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Sur voie privée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phasage : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | En une fois |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | En | ……… | De fois |  |  |  |  |  |  |
| □ | Avec démontages partiels |  |  |  |  |  |  |  |  |
| État de surface du sol : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Trottoir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Sol aménagé et/ou stabilisé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Pourtour de fondations (sol meuble ou compacté) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Protection d’étanchéité (dalles sur plots) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modifications prévisibles de l’état de surface du sol : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Terrassements pour raccordements |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Remblaiements périphériques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Montagne talus sol incliné ou par palier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Autres : | …............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| Situation des pieds d’échafaudage (appuis) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Niveau voirie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Sur terrasse horizontale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Sur toiture en pente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Sur propriété voisine (privée ou domaine public) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Cas particuliers |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Possibilité d’amarrage : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Douilles d’ancrage permanentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Éléments fixés en façade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Baies dans façades (étrésillons) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Renfort pour protections collectives des toitures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Autres (jambes de force…) : |  |  | …............................................................................................. |  |  |  |  |  |
| En présence d’obstacles ou de difficultés spécifiques : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Éclairage urbain |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Antennes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Enseigne lumineuse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Ligne MT ou HT à proximité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Réseau EDF (feux tricolores, panneaux de signalisation routière…) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Autres : | …........................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée de location : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques de l’échafaudage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Plan de calepinage réalisé en conception |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Note de calcul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Longueur générale : |  |  | …....................................(m) |  |  |  |  |  |  |
| * Hauteur de travail du plus haut niveau : |  |  |  | ….................. (m) |  |  |  |  |  |
| * Largeur des plateaux de travail : |  |  |  | …............... (m) |  |  |  |  |  |
| + consoles : |  | …........................ (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| * Différentes longueurs des plateaux de travail (pas de plateaux posés sur les balcons qui suppriment les protections collectives) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Distance à la paroi : |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m |  |  |  |  |  |  |
| Nota : Garde-corps à prévoir le long de la façade (si largeur > à 20 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Éléments à intégrer dans l’offre par l’entreprise utilisatrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Échafaudage mise en commun de moyens pour : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Descente de charge à faire étayer (note de calcul) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Charpente couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Étanchéité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Zones étanchées à réez de chaussée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Menuiseries extérieures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Ragréage balcons et reprise maçonnerie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Isolation par l’extérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Bardage bois ou métallique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Pierre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Descente EP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Grilles en façades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Séparation de balcons |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Balcons serrurerie définitive |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | Descriptif lot échafaudage ou MECM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Complet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Incomplet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Coupes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Carnet de détails |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Visites sur place |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ | Oui |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ | Non |  |  |  |  |  |  |  |
| Positions à faire paraître dans la DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préciser les prix unitaires des éléments principaux de la prestation, notamment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Échafaudage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ancrage et PC spécifiques MECM avec charpente couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Encorbellement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filet de façade : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monte-matériaux : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prix par semaine de location d’échafaudage supplémentaire : . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prix par semaine de location de monte matériaux supplémentaire : . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vérification par organisme extérieur................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FIN DU DOCUMENT ECHAFAUDAGE CONCEPTION JANVIER 2024 |
| --- | --- |