| QUESTIONS / RÉPONSES (DIUO) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOSSIER D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE |  |  |  |  |
| Liste différents type de risque extrait DOC INRS ED 840 / pour accompagnement tableaux page suivante |  |  |  |
| -1 | Risque de chute de plain-pied |  |  |  |
| -2 | Risque de chute de hauteur |  |  |  |
| -3 | Risque liés aux circulations internes de véhicules et d’engins |  |  |  |
| -4 | Risque routiers en mission |  |  |  |
| -5 | Risque de à la charge physique de travail |  |  |  |
| -6 | Risque liés à la manutention mécanique |  |  |  |
| -7 | Risque liés aux produits chimiques, aux émissions, et aux déchets |  |  |  |
| -8 | Risque liés aux agents biologiques |  |  |  |
| -9 | Risque liés aux équipements de travail |  |  |  |
| -10 | Risque liés aux effondrements et chute d’objets |  |  |  |
| -11 | Risque et nuisances liés au bruit |  |  |  |
| -12 | Risque liés aux ambiances thermiques |  |  |  |
| -13 | Risque d’incendie et d’explosion |  |  |  |
| -14 | Risque liés à l’électricité |  |  |  |
| -15 | Risque aux ambiances lumineuses |  |  |  |
| -16 | Risque psychosociaux |  |  |  |
| -17 | Risque liés aux vibrations |  |  |  |
| -18 | Risque de heurts, de cognements |  |  |  |
| QUESTIONS / RÉPONSES - DOSSIER INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE |  |  |  |
| LOCALISATION | RISQUES | Propositions MOE/ Coordonnateur SPS | Mesures retenues par le MOA |
| NETTOYAGE DES SURFACES VITRÉES |  |  |  |
| En façade |  |  |  |
| Mur rideau |  |  |  |
| Châssis ouvrant à la française |  |  |  |
| Châssis oscillo-battants |  |  |  |
| Châssis coulissants |  |  |  |
| Châssis fixes |  |  |  |
| Stores extérieurs |  |  |  |
| Volets roulants extérieurs |  |  |  |
| Translucides |  |  |  |
| Châssis désenfumage |  |  |  |
| Circulations engins, échafaudage pied façades |  |  |  |
| En couverture |  |  |  |
| Coupoles - lanterneaux |  |  |  |
| Verrière - puits de lumière |  |  |  |
| Châssis ouvrants |  |  |  |
| Translucides |  |  |  |
| Châssis fixes |  |  |  |
| Châssis désenfumage |  |  |  |
| CHANGEMENT VITRAGE SUR FAÇADES |  |  |  |
| Mur rideau |  |  |  |
| Châssis ouvrant à la française |  |  |  |
| Châssis oscillo-battants |  |  |  |
| Châssis coulissants |  |  |  |
| Châssis fixes |  |  |  |
| Châssis fixes logements séjour |  |  |  |
| Châssis désenfumage |  |  |  |
| Circulations engins, échafaudage pied façades |  |  |  |
| QUESTIONS / RÉPONSES - DOSSIER INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE |  |  |  |
| LOCALISATION | RISQUES | Propositions MOE/ Coordonnateur SPS | Mesures retenues par le MOA |
| ENTRETIEN DE LA COUVERTURE |  |  |  |
| Toiture traditionnelle |  |  |  |
| Tuiles |  |  |  |
| Ardoises |  |  |  |
| Bardeaux bitumineux |  |  |  |
| Bardage métallique |  |  |  |
| Bardeaux bois |  |  |  |
| Fibres ciment |  |  |  |
| Bacs acier |  |  |  |
| Zinc |  |  |  |
| Cuivre |  |  |  |
| Evacuation des eaux pluviales |  |  |  |
| Entretien des descentes EP et éléments de zinguerie |  |  |  |
| Avancées de toit |  |  |  |
| Tour désenfumage ou techniques |  |  |  |
| VMC en combles |  |  |  |
| Accès combles |  |  |  |
| Accès toiture |  |  |  |
| Toiture terrasse |  |  |  |
| Accès toiture terrasse |  |  |  |
| Revêtement d'étanchéité |  |  |  |
| Evacuation des eaux pluviales |  |  |  |
| Extracteur VMC |  | Faciliter la circulation à la périphérie des VMC des accès tel que : la sortie aisée d’un filtre, et accès aux courroies. |  |
| Franchissement réseaux |  |  |  |
| Couvertines |  |  |  |
| Toiture végétalisée |  |  |  |
| Revêtement d'étanchéité, |  |  |  |
| Couverture végétale |  |  |  |
| Point robinet EF |  |  |  |
| QUESTIONS / RÉPONSES - DOSSIER INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE |  |  |  |
| LOCALISATION | RISQUES | Propositions MOE/ Coordonnateur SPS | Mesures retenues par le MOA |
| ENTRETIEN DES FAÇADES |  |  |  |
| Intérieur ou extérieur |  |  |  |
| Brise soleil B.S |  |  |  |
| Définir les ouvrants de nettoyage ainsi que les conditions d’accessibilité aux éventuels brise soleil. |  |  |  |
| Accessibilité des B.S. Orientable (notamment Motorisation) . |  |  |  |
| Extérieures à l'ouvrage |  |  |  |
| Béton |  |  |  |
| Étanchéité casquette |  |  |  |
| Maçonnerie traditionnelle |  |  |  |
| Enduits Revêt. Plastique Épais |  |  |  |
| Isolation Thermique par l’extérieur |  |  |  |
| Bois |  |  |  |
| Vêture |  |  |  |
| Cassettes |  |  |  |
| Bardage métallique |  |  |  |
| Pierres agrafées |  |  |  |
| Végétalisées |  |  |  |
| Halls de grande hauteur |  |  |  |
| Équipements d’éclairage dans le hall |  |  |  |
| Équipements de ventilation grilles ou bouches dans le hall |  |  |  |
| Dispositifs de désenfumage et sécurité incendie |  |  |  |
| Entretien du plafond |  |  |  |
| Remplacement de dalles faux plafond |  |  |  |
| Bardage métallique |  |  |  |
| Enduits |  |  |  |
| Peinture |  |  |  |
| Moquette |  |  |  |
| Plenum faux plafonds réseaux |  |  |  |
| Revêtement acoustique |  |  |  |
| Végétalisés |  |  |  |
| QUESTIONS / RÉPONSES - DOSSIER INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE |  |  |  |
| LOCALISATION | RISQUES | Propositions MOE/ Coordonnateur SPS | Mesures retenues par le MOA |
| ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES D.I.U. O |  |  |  |  |
| Généralités consignation des réseaux |  |  |  |
| -Intervention dans les armoires et baies énergie. |  |  |  |
| Armoire électr. Disjoncteur cadenas |  |  |  |
| Réseau en pression à détendre avant Intervention (vidanger, etc.…) |  |  |  |
| Portes double vantaux : adapter la largeur Libre des portes des locaux techniques au matériel qui doit y rentrer. ( + interventions ultérieures) |  |  |  |
| Accès de pièces techniques ou changement par Une dépose de la toiture inclinée |  |  |  |
| Gaines techniques avec interventions ultérieures |  | Il conviendra de vérifier les dimensions des gaines techniques afin qu’elles soient adaptées pour faciliter la pose ainsi que La maintenance des réseaux qu’elles recevront. |  |
| Extérieurs |  |  |  |
| Antennes TV / Radio |  |  |  |
| Conduit de cheminée, de ventilation |  |  |  |
| Installation de production d'eau glacée |  |  |  |
| Installations de ventilation |  |  |  |
| Changement filtres ventilation (encombrement) |  |  |  |
| Installations de climatisation |  |  |  |
| Changement filtres climatisation (encombrement) |  |  |  |
| Instruments de mesure |  |  |  |
| Balisage lumineux |  |  |  |
| Installations de chauffage |  |  |  |
| Vidéo surveillance |  |  |  |
| Porte/portail automatiques et semi-automatiques |  |  |  |
| Portes sectionnelles |  |  |  |
| Panneaux photovoltaïques |  |  |  |

| QUESTIONS / RÉPONSES - DOSSIER INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALISATION | RISQUES | Propositions MOE/ Coordonnateur SPS | Mesures retenues par le MOA |
| ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES D.I.U.O |  |  |  |
| Panneaux solaires production eau chaude |  |  |  |
| Intérieurs |  |  |  |
| Antennes |  |  |  |
| Machinerie ascenseur |  |  |  |
| Machinerie embarquée |  |  |  |
| Circulations et accès vide sanitaires |  |  |  |
| Canalisations en vide sanitaire |  |  |  |
| Accès aux purges, aux robinets pied de colonnes |  |  |  |
| Canalisations en galerie technique |  |  |  |
| Vidéo surveillance |  |  |  |
| Porte/portail automatiques et semi-automatiques |  |  |  |
| Portes sectionnelles |  |  |  |
| Détection automatique incendie |  |  |  |
| Réseau extinction automatique incendie |  |  |  |
| Sous- sols réseaux enterrés |  |  |  |
| Sous-sol pompes de relevage |  |  |  |
| Sous-sol extracteurs désenfumage |  |  |  |
| Portes sectionnelles |  |  |  |
| Installation de ventilation |  |  |  |
| Climatisation |  |  |  |
| Chaufferie |  |  |  |
| TGBT |  |  |  |
| QUESTIONS / RÉPONSES - DOSSIER INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE |  |  |  |
| LOCALISATION | RISQUES | Propositions MOE/ Coordonnateur SPS | Mesures retenues par le MOA |
| ENTRETIEN DES SOURCES LUMINEUSES |  |  |  |
| Généralités consignation des réseaux |  |  |  |
| Armoire électr. disjoncteur cadenas |  |  |  |
| Eclairage intérieur |  |  |  |
| Points d'éclairage accessibles de plain-pied |  |  |  |
| Points d'éclairage inaccessibles de plain-pied |  |  |  |
| Eclairage extérieur |  |  |  |
| Points d'éclairage accessibles de plain-pied |  |  |  |
| Points d'éclairage non accessibles de plain-pied |  |  |  |
| QUESTIONS / RÉPONSES - DOSSIER INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE |  |  |  |
| LOCALISATION | RISQUES | Propositions MOE/ Coordonnateur SPS | Mesures retenues par le MOA |
| ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE DÉSENFUMAGE |  |  |  |  |
| Intérieurs |  |  |  |
| Exutoires de fumée - organe de commande |  |  |  |
| Exutoires de fumée - organe de commande Accès dans escalier parties communes |  |  |  |
| Groupe extracteur |  |  |  |
| Trappe de désenfumage |  |  |  |
| Clapets coupe-feu |  |  |  |
| QUESTIONS / RÉPONSES - DOSSIER INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE |  |  |  |
| LOCALISATION | RISQUES | Propositions MOE/ Coordonnateur SPS | Mesures retenues par le MOA |
| ENTRETIEN DES ESPACES VERTS où EXTÉRIEURS |  |  |  |
| Au sol |  |  |  |
| Plan masse situant les risques éventuels dus à l'environnement (exemple : galerie, exploitation, et les circulations extérieures). |  |  |  |
| Abords du bâtiment |  |  |  |
| Terrains en dévers |  |  |  |
| Nécessitant une intervention en hauteur |  |  |  |
| Végétaux, haies, arbres |  |  |  |
| QUESTIONS / RÉPONSES - DOSSIER INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE |  |  |  |
| LOCALISATION | RISQUES | Propositions MOE/ Coordonnateur SPS | Mesures retenues par le MOA |
| ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS |  |  |  |
| Au sol |  |  |  |
| Mobilier urbain |  |  |  |
| ENTRETIEN DES RÉSEAUX HUMIDES (E.U.- A.E.P. - E.P.) |  |  |  |  |
| Au sol |  |  |  |
| Regards |  |  |  |
| Plan de récolement des réseaux extérieurs (privatifs et concessionnaires le cas échéant) |  |  |  |

| QUESTIONS / RÉPONSES - DOSSIER INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALISATION |  | RISQUES | Propositions MOE/ Coordonnateur SPS |  |  | Mesures retenues par le MOA |
| INTERVENTION SUR DES PARTIES D'OUVRAGE RENFERMANT DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (non exhaustif) |  |  |  |  |  |  |
| Dossier Technique Amiante à jour |  |  |  |  |  |  |
| Sur chaussée |  |  |  |  |  |  |
| Enrobés et couches de forme |  |  |  |  |  |  |
| Sur réseau de canalisations |  |  |  |  |  |  |
| Canalisations enterrées |  |  |  |  |  |  |
| Canalisations aériennes |  |  |  |  |  |  |
| Calorifuge existant |  |  |  |  |  |  |
| A l'intérieur de l'ouvrage |  |  |  |  |  |  |
| Sol |  |  |  |  |  |  |
| Murs |  |  |  |  |  |  |
| Gaines, canalisations |  |  |  |  |  |  |
| Gaines ascenseur ou machinerie |  |  |  |  |  |  |
| A l'extérieur de l'ouvrage |  |  |  |  |  |  |
| Façade |  |  |  |  |  |  |
| Toiture |  |  |  |  |  |  |

| LISTE DES DOCUMENTS A INTÉGRER AU DOSSIER INTERVENTIONS SUR L’OUVRAGE FINAL, ci-dessous |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce sont les documents (plans notices techniques) remis par les entreprises au Maître d’œuvre puis transmis au Maître d’Ouvrage par la maintenance et les Interventions Ultérieures. |  |  |  |  |  |  |  |
| Le tableau ci-après précise, à titre non exhaustif, la liste des documents à inclure au DIUO final. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouvrages | Plans et notices à intégrer au Dossier Intervention Ultérieures sur l’Ouvrage (À titre indicatif) | A fournir par : |  |  |
|  |  | MOE | ENTREPRISES |  |
| Espaces extérieurs |  | Plan masse situant les risques éventuels dus à l'environnement (exemple : galerie, exploitation, sous-sol, ...) et les circulations Extérieures Plan de récolement des réseaux extérieurs (privatifs et concessionnaires le cas échéant) | Bâtiment |  |  |  |
| Toitures |  | Plans de toitures Détails d'exécution des ouvrages en toiture Notices d'entretien des ouvrages | Bâtiment |  |  |  |
| Façades |  | Plans et détails des menuiseries extérieures Plan et détails de serrurerie PV de résistance des éléments verriers | Bâtiment |  |  |  |
| Ascenseur |  | Plan de gaine ascenseur et équipements Associés Schéma des armoires électriques Notice d'entretien des équipements | Bâtiment |  |  |  |
| Réseaux |  | Plans des réseaux électriques Plans des réseaux de ventilation Plans des réseaux d'assainissement Séparateur hydrocarbures litres Notice de maintenance des équipements techniques (pompes, clapets, filtres, vannes, Relevage, eau, local poubelles…) | Bâtiment |  |  |  |
| Locaux ventilation en combles |  | Notice d'entretien des équipements Plan du local VMC avec position des Équipements et accès | Bâtiment |  |  |  |

| Ouvrages | Plans et notices à intégrer au Dossier Intervention Ultérieures sur l’Ouvrage |  | A fournir par |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MOE | ENTREPRISES |
| Locaux techniques électriques | Plan des locaux et positionnement. Schéma et notice pour l'entretien des armoires | Bâtiment |  |  |
| DOE | Liste des pièces constituant le D.O.E Complet et transmis au Maître d'ouvrage. | Bâtiment |  |  |
|  | LISTE NON EXHAUSTIVE |  |  |  |