LOT MISE EN COMMUN DE MOYENS

MECM

CHAPITRE 2

AIDE A LA RÉDACTION DPGF

LES CIRCULATIONS V et H,

LES VOIES D’ACCÈS,

Et Remblaiements périphériques

GROS- ŒUVRE

CORPS D’ÉTATS SECONDAIRES

| Indice | Date | Rédacteur | § | Nature de l’évolution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Avril 25 | Lot MECM |  | Création document DPGF |

Nota : ce document n’est pas exhaustif.

| N° CCTP | Description | Unité Quantité | Prix Unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Circulations horizontales et verticales des piétons sur ce chantier |  |  |  |
| 1.3 | Circulation interne |  |  |  |
|  | Plans de circulation | 2 (MOE) |  |  |
|  | Entretien circulations accès. |  |  |  |
|  | Installation panneaux signalétiques direction, entrée et sortie. |  |  |  |
|  | Matérialiser zones de cheminement, passages piétons, ralentisseurs ; |  |  |  |
|  | Mettre en œuvre GBA séparation flux engins PL/VL et flux piétions |  |  |  |
|  | Installer un revêtement au sol adapté |  |  |  |
|  | Eclairage approprié des différentes zones de circulations |  |  |  |
|  | Informer, former et sensibiliser le personnel sur les risques des circulations. |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |
| 1.4 | Mesures organisationnelles |  |  |  |
|  | Réalisation des VRD primaires |  |  |  |
|  | Voiries ou circulations VSAB en pied de bâtiment et de la grue à tour |  |  |  |
|  | Tableau effaçable hebdomadaires des livraisons remplis par MOE à chaque réunion chantier | MOE |  |  |
|  | Nomination d’une société mettant en place une logistique de chantier. | MOE |  |  |
|  | Nomination d’une société mettant en œuvre le Lean construction sur chantier. |  |  |  |
| 1.5 | Circulations horizontales des piétons sur ce chantier |  |  |  |
|  | 1.5.1 Généralités |  |  |  |
|  | Voies praticables, eaux pluviales drainées et évacuées |  |  |  |
|  | Trémies, regards et autres ouvertures obturées ou clôturées |  |  |  |
|  | 1.5.2 Accès aux locaux de chantier |  |  |  |
|  | - Soit en création circulations à l’aide d’autres bungalows, soit passage couvert. |  |  |  |
|  | 1.5.3 Zones de circulation de travail |  |  |  |
|  | 1.5.4 Circulations horizontales |  |  |  |
|  | Cheminements piétions entre base vie et les postes de travail en XXXe |  |  |  |
|  | Cheminements : grave ciment béton maigre, … |  |  |  |
| N° CCTP |  | Unité Quantité | Prix Unitaire | Prix total |
| 1 | Circulations horizontales et verticales des piétons sur ce chantier |  |  |  |
|  | Entretien régulier des circulations et des accès et drainage des EP. |  |  |  |
|  | Auvent mécano soudé accès aux bâtiments |  |  |  |
|  | Passerelle d’accès munie de garde-corps latéraux franchissements des remblais non réalisés. |  |  |  |
|  | Homme trafic désigné |  |  |  |
|  | Installer des panneaux signalétiques de direction, d’entrée et sortie d’entreprise du chantier |  |  |  |
|  | Balisage des pistes piétions, baliser les zones de stockage et les pieds de bâtiments |  |  |  |
|  | Moquette de couleur vive (rouge) afin d’éviter tout stockage sur les lieux de circulation |  |  |  |
|  | Séparer les flux piétons - V L- PL mise en œuvre des GBA pour séparer dès l’entrée de chantier les flux engins PL/VL et les flux piétions allant vers base vie et lieux de travail |  |  |  |
|  | Les voiries ou circulations devront permettre de se rendre avec un VSAB (pompiers) en pied de bâtiment et de la grue à tour (Recommandation R477). Accessibilité des secours |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |
| 1.5.2.5 | Circulations verticales des piétons sur ce chantier |  |  |  |
| 1.5.2.5.2 | Escaliers définitifs |  |  |  |
| 1.5.2.5.3 | A) Tour d’accès provisoire fouilles |  |  |  |
|  | A) Tour d’accès provisoire plancher rotation |  |  |  |
|  | A) Tour d’accès provisoire toiture terrasse |  |  |  |
|  | B) Escalier modulable en longueur pour les chantiers |  |  |  |
|  | C)Plancher en caillebotis pour accès personnel quelques marches |  |  |  |
| 1.5.2.5.4 | PIRL notamment banches en coactivité avec l’électricien lors des incorporations pour les murs |  |  |  |
| 1.5.2.5.5 | Échelles |  |  |  |
| 1.5.2.6 | A) Zones de stockage |  |  |  |
|  | MOE deuxième PICs en accord avec les entreprises. | MOE |  |  |
|  | B) Zones de stockage banches |  |  |  |
|  | C) Zones de stockage treillis soudé |  |  |  |
|  | D) Zones de stockage des éléments préfabriqués lourds |  |  |  |

| 1 | Circulations horizontales et verticales des piétons sur ce chantier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N CCTP | Description | Unité Quantité | Prix Unitaire | Prix total |
|  | E) Racks des Menuiseries Extérieures et des portes palières anti-renversement |  |  |  |
|  | E) Les chevalets du menuisier manufacturé extérieur seront en T renversé |  |  |  |
| 1.5.2.7 | Circulations escalier droit en place (variante protections collectives) |  |  |  |

| 2 | Les voies d’accès véhicules, VL, PL, engins, piétons |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N CCTP | Description | Unité Quantité | Prix Unitaire | Prix total |
| 2.03 | Plan de circulation voies d’accès véhicules, VL, PL, engins, piétons |  |  |  |
| 2.1 | - Accès piétions par soit un portail, munis d’un digicode ou d’une serrure |  |  |  |
|  | - Accès piétions par soit d’un portillon à tourniquet avec badge |  |  |  |
|  | Accès véhicule avec portail deux vantaux permettant de laisser deux gabarits routiers |  |  |  |
| 2.2 | Constitution d’une voirie intermédiaire carrossable -Réalisation des voiries dès début chantier fermées par système temporaires protégeant les structures ... |  |  |  |
|  | - soit grave ciment |  |  |  |
|  | - soit grave bitume + émulsion |  |  |  |
|  | - soit enrobé faible épaisseur |  |  |  |
|  | - soit enrobé recyclé |  |  |  |
| 2.3 | Constitution voirie poids lourds |  |  |  |
|  | Caractéristiques de la chaussée : Largeur minimale : Sens unique 4 m / Double sens 6m (accessibilité aux engins de secours) Hauteur libre de passage : 3,50m (accessibilité aux engins de secours) Capacité en charges : 130 kN/essieu Constitution de chaussée : Classe de trafic retenue : TC1 (12 PL/jour) Géotextile anti contaminant 300 g/m² Couche de forme GNT 0/80 (objectif PF2*≥50Mpa) 50 cm Couche de réglage GNT 0/31.5 (classe A - catégorie 1) 10 cm Couche de base EME classe 2 ou GB classe 3 12 cm Revêtement BBSG 5 cm Épaisseur totale 77 cm |  |  |  |
| 2.4 | Accessibilité des secours |  |  |  |

| 3 | Prévention des risques occasionnés par des VL, PL et engins, en coactivité circulant ou manœuvrant sur ce chantier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N CCTP | Description | Unité Quantité | Prix Unitaire | Prix total |
| 3.1.1 | Évaluation des principaux risques en coactivité PPSPS • les heurts entre les engins et les piétons, |  |  |  |
|  | • les collisions entre véhicules et engins, |  |  |  |
|  | • les renversements ou retournements, |  |  |  |
|  | • le bruit |  |  |  |
|  | • la pollution des sols, |  |  |  |
|  | • le contact avec les réseaux enterrés et aériens |  |  |  |
|  | • L'absence de formation AIPR |  |  |  |
| 3.1.2 | Risques de heurts et collisions notamment : |  |  |  |
|  | - Présence de piétons, |  |  |  |
|  | - Croisement des flux de circulation, |  |  |  |
|  | - Visibilité insuffisante, |  |  |  |
|  | - Manœuvre ou circulation en marche arrière, ou marche avant sans visibilité |  |  |  |
|  | - Conditions environnementales défavorables, par exemple mauvaise qualité des pistes, entretien des pistes insuffisant, exiguïté des lieux, densité du trafic, multiplication des intervenants, présence d’obstacles… |  |  |  |
|  | - Perte de vigilance des conducteurs. |  |  |  |
| 3.2 | Mesures de prévention |  |  |  |
| 3.2.1 | Mesures organisationnelles |  |  |  |
| 3.2.1.1 | - Préparation de chantier |  |  |  |
| 3.2.1.2 | - Accès au chantier |  |  |  |
| 3.2.2 | Établissement des pistes de circulation vis à vis des véhicules, engins/ piétons |  |  |  |
| 3.2.2.1 | - Conception des pistes de circulation |  |  |  |
| 3.2.2.2 | - Circulation sur les pistes et zones de travail |  |  |  |
| 3 | Prévention des risques occasionnés par des VL, PL et engins, en coactivité circulant ou manœuvrant sur ce chantier |  |  |  |
| N CCTP | Description | Unité Quantité | Prix Unitaire | Prix total |
| 3.2.2.3 | - Traitement des cas particuliers |  |  |  |
| 3.2.2.4 | - Circulations hors des emprises de chantier |  |  |  |
| 3.2.3 | Stationnement |  |  |  |
| 3.2.4 | Gestion du trafic |  |  |  |
| 3.3 | Mesures de prévention technique |  |  |  |
| 3.3.1 | Avertissement des personnes exposées : |  |  |  |
| 3.3.2 | Dispositifs de détection : |  |  |  |
| 3.3.3 | Choix du dispositif. |  |  |  |

| 4 | Les remblaiements périphériques du ou des bâtiments |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N CCTP | Description | Unité Quantité | Prix Unitaire | Prix total |
| 4.1 | Délais et prévention vis-à-vis des remblaiements périphériques Il sera réalisé par le lot mise en commun de moyens ou le lot gros-œuvre avec d’éventuels sous-traitants : étancheur et terrassier |  |  |  |
| 4.2 | Matériaux Les remblais seront du type "méthodiquement compactés" effectués par couches successives pouvant atteindre 0,30 m d'épaisseur (épaisseur après compactage). Le corps du remblai sera constitué de terre alluvionnaire à granulométrie étalée, et la tranche supérieure, sur 0,60 m d'épaisseur, de grave naturelle 0/60. La qualité des matériaux doit être surveillée d’une façon permanente. |  |  |  |
| 4.3 | Essais de contrôle de compactage des fonds de forme et remblais (échafaudage sols stables) |  |  |  |