## 1 - Un Check-list pour quoi fai
QUESTIONS/RÉPONSES (CHECK-LIST) PROTECTIONS COLLECTIVES MECM
CE DOCUMENT CONTIENT 4 ONGLETS ( reprendre en bas tableau)
Indice A – 31/10/2025 | Version 9 Complétée | Dernière version GT – Présentation en 1 seul onglet | lot MECM
Indice B – 12/02/2026 | Version 10 Complétée en onglet 4 | Modification de la présentation en 4 onglets | lot MECM
CE DOCUMENT N’EST PAS EXHAUSTIF
Contexte et objet du document Le présent document complète l’Aide à la rédaction du CCTP et du DPGF élaborée par le groupe de travail conduit par la Fédération du BTP 74, sur l’un des volets des missions de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) : la Mise En Commun de Moyens (MECM).
Objectif de la check-list La check-list présentée en colonne A, également reprise sous forme de tableaux, a pour objectif d’aider les Maîtres d’Œuvre (MOE) et Maîtres d’Ouvrage (MOA), dès la phase de conception, à effectuer leurs choix en concertation avec leur coordonnateur SPS. Elle permet d’identifier et de mentionner, dans les pièces écrites de conception, les mesures de prévention relatives aux risques de chute de hauteur.
Champ d’application: L’ensemble des quatre colonnes concerne principalement les opérations de la famille “logements”. Cette liste colonne A et les 3 autres colonnes B, C, D n’a pas vocation à être exhaustive. Le groupe de travail BTP 74 propose ici des solutions types portant spécifiquement sur la mise en commun d’un échafaudage périphérique. Elle vient compléter le chapitre 3 : protections collectives Les autres colonnes (B, C et D) devront être complétées par les acteurs de la construction en fonction des particularités de l’opération envisagée.
Merci de passer à l’onglet 2 – Liste des risques

## 2 - Liste des risques
QUESTIONS/RÉPONSES (CHECK-LIST) PROTECTIONS COLLECTIVES MECM
Liste différents type de risque extrait DOC INRS ED 840 / pour accompagnement tableaux page suivante
-1 | Risque de chute de plain-pied
-2 | Risque de chute de hauteur
-3 | Risque liés aux circulations internes de véhicules et d’engins
-4 | Risque routiers en mission
-5 | Risque de à la charge physique de travail dont les manutentions manuelles
-6 | Risque liés à la manutention mécanique
-7 | Risque liés aux produits chimiques , aux émissions, et aux déchets
-8 | Risque liés aux agents biologiques
-9 | Risque liés aux équipements de travail
-10 | Risque liés aux effondrements et chute d’objets
-11 | Risque et nuisances liés au bruit
-12 | Risque liés aux ambiances thermiques
-13 | Risque d’incendie et d’explosion
-14 | Risque liés à l’électricité
-15 | Risque aux ambiances lumineuses
-16 | Risque psychosociaux
-17 | Risque liés aux vibrations
-18 | Risque de heurts, de cognements
https://www.inrs.fr/demarche/protection-collective/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/garde-corps-peripheriques-temporaires-conception-et-performances_5BemsgnE6c4W6nX28xqVtM
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/garde-corps-peripheriques-temporaires-caracteristiques-generales-et-reglementation_yBMGAWm5dtEVHtMmXtprVh
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/comment-installer-des-garde-corps-temporaires_igEPE829oHWNoZuEfcrpCa
Merci de passer à l’onglet 3 – Méthodologie

## 3 - Méthodologie
QUESTIONS/RÉPONSES (CHECK-LIST) PROTECTIONS COLLECTIVES MECM
Prévention des chutes de hauteur à l’extérieur et intérieurs des bâtiments logements
1. Constat et champ d’application
Les chutes de hauteur constituent l’une des premières causes d’accidents graves ou mortels dans le BTP. Elles sont souvent liées à l’absence, la discontinuité ou le démontage répété des protections collectives, conséquences d’une organisation de chantier absente ou non optimisée. Champ d’application : Ce présent sous chapitre et l’ensemble du document concerne : - Les maîtres d’ouvrage et leurs coordonnateurs SPS, (les AMO) - Les maîtres d’œuvre de conception, tels que architectes et économistes, - Les maîtres d’œuvre d’exécution, les OPC, - Les entreprises et leurs dirigeants, leurs représentants salariés au C,I,S,SC,T
2. Objectif de prévention
* Définir une organisation de chantier permettant d'assurer la continuité des protections collectives dans l'espace et dans le temps notamment avec la mise en commun de moyens, * Mutualiser les moyens afin d’éviter des montages/démontages successifs improductifs. (économie d’échelle : exemple un puits pour 10 receveurs) * Intégrer ces protections dans l’organisation de chantier, dès la conception. Le maître d’ouvrage, assisté de son coordonnateur SPS, définit dans le PGC les règles de mise en commun et leur répartition notamment dans les lots concernés et en tant que financement. Ces dispositions sont intégrées dans les pièces marchés (CCTP, DPGF) par le maître d’œuvre, afin de préciser la répartition des responsabilités et des coûts.
3. Nouvelles mesures de prévention proposées:
Recourir dès la conception à un BET spécialisé (et/ou une personne compétente capable d‘établir une note de calcul) dans la pose des protections collectives (intérieures et extérieures). La mise en œuvre d'un échafaudage périphérique et d'une étude préalable seront systématiquement prévus en conception pour établir des protections collectives pour notamment les risques de chute de hauteur: - Depuis la charpente couverture et selon les cas pour l'étanchéité ( terrasse inaccessible particulières, casquette.…) - Depuis les façades dont les balcons , leurs séparations…)
Merci de passer à l’onglet 4 – Les études - liste déroulante

## 4 Les études - Liste déroulant
QUESTIONS RÉPONSES PROTECTIONS COLLECTIVES LOGEMENTS MENTIONNER DANS LES PIÈCES ÉCRITES CCTP/DPGF/ et PGCSPS MECM (selon Code du Travail R4532-12)
CE DOCUMENT N’EST PAS EXHAUSTIF ’EST PAS
7 Familles d'études | LOCALISATION et DÉSIGNATION | Conseils CSPS en coactivité | Propositions MOE mission DET | Mesures retenues par le MOA
1.A) Infrastructures | Accès dans les fouilles.
1.A) Infrastructures | Protections collectives de tête de talus.
1.A) Infrastructures | Remblaiements périphériques. | En coopération avec la Maîtrise d’Œuvre (MOE) : Maintien en état des remblaiements 1) Déterminer quelle entreprise est responsable du maintien en état des remblaiements nécessaires à la circulation des engins de chantier. Cette entreprise devra veiller en particulier à prévenir tout risque de renversement ou d’affaissement sous le passage des engins (compactage, stabilisation, entretien régulier). 2) Libération des surfaces périphériques pour échafaudages : préciser qui doit s’assurer que les surfaces périphériques (zones en pied de façade) restent libres de tout encombrement, afin de permettre le montage, le maintien et le démontage des échafaudages de pied. 3)Intégration des tours d’étaiement Demander au lot XX (structure / gros œuvre) d’indiquer sur un plan de calepinage l’emplacement des tours d’étaiement provisoires nécessaires à l’étaiement des balcons. Ces éléments devront être intégrés au plan général de l’échafaudage, en coordination avec le lot échafaudage. 4) Dispositifs d’approvisionnement (DHOL) à pied d’œuvre : identifier les zones d’approvisionnement et de manutention (DHOL) à pied d’œuvre. Ces zones devront être prises en compte dans les plans de phasage et d’installation de chantier, notamment pour intégrer les surfaces d’empâtement situées au droit des façades. | En coopération avec la Maîtrise d’Œuvre (MOE) et les entreprises concernées, à verser dans les CCTP /DPGF: 1) Interventions en périphérie des façades (étanchéité et ITE) - Intégrer dans la planification des travaux les interventions en périphérie liées à l’étanchéité et à l’isolation thermique par l’extérieur (ITE). - Ces interventions devront être réalisées à l’abri de protections collectives assurant la prévention du risque d’enfouissement. - À défaut, il conviendra de faire établir par le BET (Bureau d’Études Techniques) un angle de talus conforme aux prescriptions figurant dans le rapport d’étude de sols. 2) Remblaiement au droit des seuils d’accès - Le lot Terrassement (ou le sous-traitant du lot Gros Œuvre) devra procéder au remblaiement des seuils d’accès du bâtiment après le coulage de la dalle du rez-de-chaussée et au plus tard après l’élévation des murs de ce niveau. - Ce remblaiement vise à garantir la sécurité et l’accessibilité des intervenants tout en facilitant la circulation des engins et la mise en place des échafaudages. 3) Coordination des réseaux techniques (plomberie, électricité, VRD) Les lots réalisant des prestations préalables (plomberie, électricité, VRD) devront faire passer leurs réseaux au droit du bâtiment en phase anticipée. Objectif : éviter les travaux superposés ou les interventions successives dans des zones déjà remblayées ou traitées, et optimiser la planification des interventions.
1.A) Infrastructures | Passerelle manufacturée pour accès dans le(s) bâtiments | Dispositions à prévoir dans le PGCSPS – Circulations horizontales en coactivité Accès par passerelles sécurisées En situation de circulation horizontale en coactivité, prévoir la mise en place d’une ou plusieurs passerelles d’accès sécurisées permettant la liaison entre zones de travail ou de passage. Ces passerelles devront être équipées de garde-corps complets, comprenant : une lisse haute,une sous-lisse,et une plinthe. Les garde-corps seront incorporés ou solidement fixés afin de garantir une résistance mécanique appropriée à la circulation envisagée. Les potelets devront être anti-soulèvement pour prévenir tout risque de dépose accidentelle ou de désassemblage. La largeur utile ainsi que la résistance structurelle des passerelles seront adaptées au type de circulation (piétons, manutention légère, approvisionnement, etc.), conformément aux normes et recommandations en vigueur (Code du travail,et recommandation CNAM R408, etc.). | Lot Gros Œuvre (GO) Sécurisation des accès par passerelles Le lot Gros Œuvre mettra en place une ou plusieurs passerelles sécurisées, manufacturées, permettant la circulation horizontale en sécurité entre zones de travail ou d’accès au bâtiment. Ces passerelles devront être équipées de garde-corps complets, composés :d’une lisse haute,d’une sous-lisse,et d’une plinthe. Les garde-corps seront incorporés ou fixés de manière sûre, garantissant une résistance mécanique adaptée à la circulation prévue (personnel, matériel, approvisionnements). Les potelets devront être anti-soulèvement afin d’éviter tout risque de soulèvement intempestif
1.A) Infrastructures | Protections collectives des regards au sol.
1.A) Infrastructures | Protections des baies de cages d’ascenseur en sous-sol.
1.A) Infrastructures | Protections des trémies type regard en sous-sol
1.A) Infrastructures | Protections des trémies type regard vide sanitaires
1.A) Infrastructures | Éclairage naturel/artificiel des sous-sols.
1.A) Infrastructures | Etc...
2.B) Superstructures | Protections collectives en rive de planchers (non exhaustif) (1) | Demande du CSPS au MOE pour spécifier les obligations suivantes : - prendre toutes les dispositions pour mettre en place et maintenir des protections collectives provisoires jusqu’à la suppression du risque de chute de hauteur . - définir les modalités d’intervention susceptibles d’interférer avec les protections provisoires et les communiquer au lot Gros-œuvre via le MOE et les conseils du CSPS avant le début des travaux d’élévation notamment : exemples : modalité de pose des fenêtres,pose des garde corps définitifs) . | Lot chargé de la mise en œuvre CCTP lot gros-oeuvre -Prévoir les modes constructifs et les modalités d’approvisionnement, afin de permettre le maintien en place des protections collectives provisoires, jusqu’à la réalisation des protections définitives. -Assurer la continuité des protections collectives pendant toute la phase de construction. - Prévoir des protections collectives constituées par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, au niveau du plan de travail ou de circulation et constitués au moins d'une lisse placée à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,10 m au-dessus du plancher, d'une plinthe de butée de 10 à 15 cm en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps et d'une lisse intermédiaire à mi-hauteur. -Prévoir des protections collectives compatibles avec les interventions des autres corps d’états de façon à garantir la pérennité de la protection dans toutes les phases de travaux. -Ces protections doivent résister aux charges et aux efforts auxquels elles peuvent être soumis et seront adaptés aux travaux à réaliser et à la conformation de l’ouvrage afin de prévenir les risques de chute lors de toutes les interventions.
2.B) Superstructures | Protections collectives sur fenêtres et portes-fenêtres (prise en compte notamment de l’ITE et des garde-corps définitifs).
2.B) Superstructures | Protections collectives horizontales à rée de chaussée sur cages d’ascenseur (prévention des chutes de gravats en fond de fosse et nettoyage pour le lot ascenseur).
2.B) Superstructures | Protections collectives horizontales des trémies (ascenseur, escalier) par podium ou plateau en cours rotation.
2.B) Superstructures | Protections collectives verticales sur baies ascenseur toute hauteur type Géma grille ou équivalent
2.B) Superstructures | Protections collectives sur les poutrelles de coffrage en bois type DOKA ou équivalent
2.B) Superstructures | Faire réaliser la mise en œuvre d’une tour d’accès ou un escalier manufacturé, pour donner accès aux planchers en cours de rotation (réalisés en deux ou trois fois vis à vis de la surface totale des planchers)
2.B) Superstructures | Protections collectives périphériques des planchers (en rotation sur demi-planchers)
2.B) Superstructures | Protections collectives périphériques sur d’éventuelles prédalles et leur trémie.
2.B) Superstructures | Protections collectives des gaines (désenfumage, ventilation VH/VB).
2.B) Superstructures | Protections collectives autour des cages d’escaliers
2.B) Superstructures | Protections collectives retour angle paliers des cages d’escaliers
2.B) Superstructures | Protections collectives sur les trémies des gaines verticales des logements et des paliers réseaux verticaux concessionnaires
2.B) Superstructures | Protections collectives des passerelles de travail en encorbellement (entre GO et électricien voiles en façades)circulation horizontale PGC
2.B) Superstructures | Protections collectives des trémies escaliers ou des planchers des duplex
2.B) Superstructures | Protections collectives des escaliers hélicoïdaux, ou escaliers droits, des trémies de cage d’ascenseur, en cours de rotation
2.B) Superstructures | Protections provisoires ou définitives sur dernier palier de l’escalier.
2.B) Superstructures | PIRL ou PEMP mutualisée pour incorporations (entre GO et électricien) type ESCALIB de chez Audinnov ou équivalent.
2.B) Superstructures | Réalisation d’un plancher béton sous la charpente
2.B) Superstructures | Protections collectives par filets horizontaux (charpentier couvreur et autres CES)
2.B) Superstructures | Éclairage adapté des circulations horizontales et verticales
2.B) Superstructures | Etc...
3.C) Toitures-terrasses
3.C) Toitures-terrasses | Protections d’accès.
3.C) Toitures-terrasses | Protections provisoires périphériques.
3.C) Toitures-terrasses | Protections des trémies et lanterneaux.
3.C) Toitures-terrasses | Pose anticipée des protections définitives.
4.D) Façades lot échafaudage MECM |  | Indiquer dans chaque CCTP des lots utilisateurs qu’un échafaudage est mis à disposition par un autre lot dans des conditions spécifiques. | Échafaudages – Organisation et mise en commun entre corps d’état 1) Échafaudages communs inter-lots Il est prévu la mise en commun d’échafaudages destinés à être utilisés par plusieurs corps d’état (Gros Œuvre, Façade, Étanchéité, Menuiserie, etc.). L’échafaudage devra être de type MDS (Montage et Démontage en Sécurité), sous réserve que la configuration du bâtiment le permette. Une convention d’utilisation et de prêt sera établie entre l’ensemble des lots utilisateurs, précisant : - les modalités d’accès et de partage de l’échafaudage, - les responsabilités respectives (entretien, vérifications, sécurité), - et les conditions de coordination des interventions. 2) Lot spécifique “Échafaudage” Il est recommandé de désigner un lot spécifique “Échafaudage”, en charge : de la conception,du montage/démontage,et de la maintenance de l’échafaudage commun. 3) Annexe 8 – Recommandation R408 de la CNAM Le Maître d’Œuvre, avec l’appui d’un Bureau d’Études Techniques (BET) et les conseils du Coordonnateur SPS, devra renseigner l’Annexe 8 de la Recommandation R408 (CNAM). Cette annexe 8, une fois complétée, devra être versée au dossier du lot Échafaudage et intégrée dans les CCTP des corps d’état concernés.
4.D) Façades lot échafaudage MECM |  | Lister dans le PGC SPS le lot chargé de la mise en œuvre de l’échafaudage commun, et les corps d’états qui pourront utiliser cet équipement. | Lister dans le CCTP du lot chargé de la mise en œuvre de l’échafaudage commun, et les corps d’états qui pourront utiliser cet équipement.
4.D) Façades lot échafaudage MECM | La mise en œuvre d’échafaudage commun partie conception avant DCE (1) | 1. Transmission des informations nécessaires à l’étude d’adéquation dans le cadre de la mission CSPS Chaque entreprise utilisatrice de l’échafaudage devra définir et transmettre à l’entreprise chargée du montage/démontage, par l’intermédiaire de la Maîtrise d’Œuvre (MOE) et/ou avec les conseils du Coordonnateur SPS (CSPS), tous les éléments nécessaires à la réalisation de l’étude d’adéquation, notamment : a)Les charges à supporter par les planchers (matériaux, outils, personnel, etc.) ; b) L’altitude et la largeur des planchers de travail selon les besoins des interventions ; c) Les protections bas de pente, filets de protection et dispositifs anti-chute à prévoir ; d) Le maintien des accès au rez-de-chaussée et les franchissements nécessaires ; e) Les éventuels passages d’engins de chantier sous l’échafaudage ; f) Le calepinage des planchers par rapport aux balcons pour éviter toute prise d’appui sur ceux-ci et permettre la suppression des garde-corps provisoires du gros œuvre ; g) L’incorporation des recettes à matériaux et les phasages éventuels des interventions ; h) Les moyens de levage associés (palans, treuils, grues, etc.) ; i) Les dispositifs d’éclairage nécessaires pour un travail en sécurité ; j) Le balisage de la zone de travail et les protections mécaniques au sol éventuelles (planchers de protection, platelages, bâches, etc.). Toutes ces informations devront être communiquées en amont de la conception de l’échafaudage afin de donner des conseils sur la garantie de la conformité de l’étude d’adéquation et la sécurité des utilisateurs. | Spécifier les obligations suivantes dans le CCTP du lot concerné : - Réaliser une étude d’adéquation des échafaudages, prenant en compte les contraintes architecturales de l’ouvrage et les besoins formulés par les lots utilisateurs (notamment les lots Gros-œuvre, Ravalement, ITE, Menuiseries extérieures, Serrurerie, Plomberie/électricité, Charpentier, Couvreur, Étancheur, séparation de balcons,etc… ) . - Prévoir des escaliers pour desservir les différents niveaux de l'échafaudage (en lieu et place des planchers à trappes et échelles). - Réaliser le plan de montage, d'utilisation et de démontage et le plan d’ancrage. Réaliser les essais d'arrachement lorsque nécessaire. - Préciser que les points d’ancrage seront démontés à la fin de l’habillage des façades (type ITE/pierre/bac acier/ avec un moyen de protection collective tel que PEMP (dont nacelle élévatrice) et non pendant la pose des habillages de façades - Réaliser le plan de montage, d'utilisation et de démontage et le plan d’ancrage. Réaliser les essais d'arrachement lorsque nécessaire. - Réaliser la note de calcul si la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice du fabricant (> 24m de haut, suspendu, complexe, etc.).
4.D) Façades lot échafaudage MECM | La mise en œuvre d’échafaudage commun partie conception avant DCE (2) | 2. Produits et procédés polluants — mesures de protection et de décontamination Chaque entreprise utilisatrice devra identifier et signaler à l’entreprise de montage/démontage les produits ou procédés susceptibles de polluer ou contaminer l’échafaudage (ex. : peintures, solvants, poussières, hydrocarbures, substances chimiques, fibres minérales, etc.). Elle précisera également les mesures prévues pour protéger, nettoyer ou décontaminer l’échafaudage, notamment : Mise en place de protections temporaires (films, bâches, protections plastiques) ; Nettoyage régulier des surfaces souillées selon la nature des produits utilisés ; Le cas échéant, procédures de décontamination conformes à la réglementation (amiante, plomb, etc.) ; Élimination des déchets selon la filière adaptée et traçabilité correspondante. | MOE spécialisé dans les risques chimiques | Associer un MOE spécialisé dans les risques chimiques avec retour d’expérience
4.D) Façades lot échafaudage MECM | La mise en œuvre d’échafaudage commun partie conception avant DCE (3) | 3) Pour ces travaux en co activité - Confier le montage/démontage, l’utilisation, de l’échafaudage à du personnel formé conformément à la recommandation R408 si la configuration envisagée correspond à un montage prévu par la notice du fabricant. Ou à du personnel formé spécifiquement si la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice du fabricant. | - Confier le montage/démontage, l’utilisation, de l’échafaudage à du personnel formé conformément à la recommandation R408 si la configuration envisagée correspond à un montage prévu par la notice du fabricant. Ou à du personnel formé spécifiquement si la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice du fabricant.
4.D) Façades lot échafaudage MECM | La mise en œuvre d’échafaudage commun partie conception avant DCE (4) |  | Prévoir éventuellement l’application de pénalités de retard. Demander éventuellement le chiffrage des frais d’immobilisation et les frais de voiries .
4.D) Façades lot échafaudage MECM | Échafaudage MEC M : lots assurant des prestations préalables tels que Terrassements VRD, gros-oeuvre désignés en conception préparation pour réalisation (5) Indiquer dans chaque CCTP les opérations qui doivent être réalisées impérativement avant le montage de l’échafaudage. Spécifier les obligations suivantes dans les CCTP des lots concernés : | Indiquer dans le PGCSPS les opérations qui doivent être réalisées impérativement avant le montage de l’échafaudage. | - Faire procéder à la réalisation de l’étanchéité, et de l’isolation des murs par l’extérieur, à l’abri par de protections collectives vis à vis du risque d’enfouissement ou faire établir un angle de talus donné par le BET dans le rapport de l’étude de sols - Faire procéder au remblaiement périphérique autour de l’ouvrage (nivelé, stabilisé, …) par le lot terrassement ou un sous-traitant du GO terrassier. - Procéder au remblaiement et/ou à la protection/obturation des tranchées, regards… (Lorsque c’est techniquement possible, favoriser la pose de fourreaux permettant de refermer les tranchées…) - Libérer les emprises réservées aux futurs échafaudages, y compris zones d’approvisionnement et zones de circulation, et les rendre carrossable.
4.D) Façades lot échafaudage MECM | Échafaudage MEC M période conception dans les CCTP concernés puis préparation (6) | Spécifier, par rapport au planning prévisionnel et/ou par rapport au phasage des travaux : - La période indicative du montage - L’enchaînement des corps d’état utilisateurs - La durée totale de mise à disposition La période indicative du démontage - Les conditions techniques éventuelles d’exécution (Exemples : ordre de montage bâtiment par bâtiment, maintien jusqu’à la fin complète des travaux de tel corps d’état…) | (1) Spécifier, par rapport au planning prévisionnel et/ou par rapport au phasage des travaux : - La période indicative du montage - L’enchaînement des corps d’état utilisateurs - La durée totale de mise à disposition La période indicative du démontage - Les conditions techniques éventuelles d’exécution (Exemples : ordre de montage bâtiment par bâtiment, maintien jusqu’à la fin complète des travaux de tel corps d’état…) Spécifier, par rapport au planning prévisionnel et/ou par rapport au phasage des travaux : - La date limite pour réaliser les prestations préalables
4.D) Façades lot échafaudage MECM | Échafaudage MEC M période conception dans les CCTP concernés puis préparation (7) Lot chargé de la mise en œuvre | - Avant le montage, organiser une réunion de coordination « Façade » avec l’échafaudeur, l’ensemble des entreprises utilisatrices, le MOE et les conseils du CSPS. - Rédiger la convention de mise à disposition avec l’échafaudeur, l’ensemble des entreprises utilisatrices, le MOE et les conseils du CSPS | (2) Lot chargé de la mise en œuvre - Soumettre les plans à l’approbation des lots utilisateurs avant le montage, dans un délai de N semaines à convenir. - Avant le montage, organiser une réunion de coordination « Façade » avec l’échafaudeur, l’ensemble des entreprises utilisatrices, le MOE et le CSPS. - Faire réceptionner l’échafaudage avant le démarrage de ses propres travaux (conformité aux besoins exprimés et transfert de garde). - Rédiger la convention de mise à disposition avec l’échafaudeur, l’ensemble des entreprises utilisatrices, le MOE et le CSPS - Maintenir l’échafaudage en bon état de conservation pendant l’utilisation par ses soins ,et évacuer les pièces qui auront reçues des chocs déformées) . - Procéder aux vérifications périodiques réglementaires (mise en service, remise en service et trimestrielle + journalière pendant l’utilisation pour ses propres travaux). Prévoir le cas échéant la mutualisation des vérifications de mise en service, remise en service et trimestrielle. - Mettre en place une procédure formalisée pour gérer les demandes de modifications/adaptations éventuelles. - Mettre en œuvre les modifications demandées (matériel adapté, personnel formé, vérification…) dans un délai imparti.
4.D) Façades lot échafaudage MECM | Échafaudage MEC M période conception dans les CCTP concernés puis préparation (3) Lot utilisateurs | Procéder à l’évaluation des risques en co activité des lots utilisateurs | (3) Lot utilisateurs - Valider avant montage les plans de l’échafaudage (conformité aux besoins exprimés). - Participer à la réunion de coordination « Façade » définie ci-dessus. - Faire réceptionner l’échafaudage avant le démarrage de ses propres travaux (conformité aux besoins exprimés et transfert de garde). - Maintenir l’échafaudage en bon état de conservation pendant l’utilisation par ses soins. - Procéder aux vérifications périodiques réglementaires (mise en service, remise en service, trimestrielle + journalière pendant l’utilisation pour ses propres travaux). Valider le cas échéant les vérifications de mise en service, remise en service et trimestrielle mutualisées. - Formaliser par écrit toute demande de modification de l’échafaudage conformément à la procédure définie par le monteur. - Ne pas procéder soi-même à des modifications de la structure de l’échafaudage .
4.D) Façades lot échafaudage MECM | La mise en œuvre de protections collectives définitives et provisoires (Rive de planchers, Trémies techniques, Trémies escaliers béton, Trémies escaliers bois, Pose des fourreaux, Pose des GC sur balcons) | - L’enchaînement des corps d’état utilisateurs | ……
4.D) Façades lot échafaudage MECM | Installer des protections collectives définitives pour les travaux de finition du Gros-Œuvre à l’aide d’un échafaudage périphérique. | - La durée totale de mise à disposition | ……
4.D) Façades lot échafaudage MECM | Tenir compte de l’emplacement des recettes à matériaux ainsi que des plateformes d’élévation de personnes ou de charges, intégrées à l’échafaudage, sans risque de chute de hauteur. | La période indicative du démontage | ……
4.D) Façades lot échafaudage MECM | Mise en place des protections collectives provisoires sur balcons Période concernée : Gros Œuvre (GO) et Corps d’État Secondaires (CES) Durant la phase de Gros Œuvre : Mise en place de protections collectives provisoires sur les balcons (garde-corps, filets ou systèmes homologués). Ces protections seront installées dès le coulage des dalles et maintenues en place jusqu’à l’intervention des lots d’incorporation en fin de rotation. Phase Corps d’État Secondaires : Les protections collectives seront ensuite assurées par l’échafaudage périphérique mis en place pour les travaux de façade. Le relais entre les protections provisoires GO et l’échafaudage CES sera organisé afin d’éviter toute période sans protection en rive de dalle. Objectif : Garantir la sécurité contre les chutes de hauteur lors des interventions successives sur les balcons. | - Les conditions techniques éventuelles d’exécution (Exemples : ordre de montage bâtiment par bâtiment, maintien jusqu’à la fin Complète des travaux de tel corps d’état…) | ……
4.D) Façades lot échafaudage MECM | Prévoir et sécuriser les interfaces entre protections collectives, notamment entre l’isolation par l’extérieur et les garde-corps provisoires ou définitifs. | Faire positionner les garde-corps provisoires par plusieurs lots, notamment le Gros Œuvre (GO) et les Corps d’État Secondaires (CES), en tenant compte de l’empattement de l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE).Les dispositifs de protection devront être adaptés afin de garantir la continuité de la protection collective tout au long des phases de travaux, sans interférence avec l’épaisseur de l’isolant et le futur parement de façade.
4.D) Façades lot échafaudage MECM | Assurer la mise en place de protections collectives sur l’ensemble des façades, y compris au niveau des casquettes, balcons ou autres protubérances.
4.D) Façades lot échafaudage MECM | Maintenir l’échafaudage en place afin de permettre la pose des séparations de balcons en toute sécurité.
5.E) La pose des garde-corps sur balcons avec une ou IMPOSSIBILITÉ TECHNIQUE de la pose d’un échafaudage : Exemple verrière ou matériaux fragiles dans une cour intérieure, etc … mais pas financière !
5.E) La pose des garde-corps sur balcons avec une ou IMPOSSIBILITÉ TECHNIQUE de la pose d’un échafaudage : Exemple verrière ou matériaux fragiles dans une cour intérieure, etc … mais pas financière ! | Il est recommandé d’installer les garde-corps des balcons en travaillant sous la protection d’un échafaudage commun. Toutefois, il est essentiel d’anticiper les aléas du chantier afin de garantir que, dans tous les cas, la pose des garde-corps définitifs puisse s’effectuer en toute sécurité, à l’abri des garde-corps provisoires.
5.E) La pose des garde-corps sur balcons avec une ou IMPOSSIBILITÉ TECHNIQUE de la pose d’un échafaudage : Exemple verrière ou matériaux fragiles dans une cour intérieure, etc … mais pas financière ! |  | Conseils CSPS Toutes mesures sont prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Si cet enlèvement est nécessaire, le travail ne peut être entrepris et réalisé sans l'adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces. Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective sont mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent. | CCTP du lot Gros-œuvre, spécifier les obligations suivantes : Article X – Coordination avec le lot Serrurerie et mise en place des protections collectives provisoires 1. Prise en compte des contraintes du lot Serrurerie L’entreprise du lot Gros-Œuvre devra prendre en compte, dans la conception et la mise en œuvre de ses ouvrages, les contraintes spécifiques du lot Serrurerie telles que transmises par la Maîtrise d’Œuvre (MOE) et/ou le CSPS. Ces contraintes concernent notamment les interfaces relatives aux garde-corps définitifs et aux dispositifs de sécurité collective. 2. Protections collectives provisoires L’entreprise devra définir, fournir et mettre en œuvre des protections collectives provisoires conformes au Code du travail, compatibles avec les contraintes du lot Serrurerie et permettant leur maintien en place lors de la pose des protections définitives. 3. Plans de calepinage et compatibilité - L’entreprise devra : - Établir les plans de calepinage des garde-corps provisoires ; - Les reporter sur les plans de pose des garde-corps définitifs ; - Vérifier la compatibilité entre les deux dispositifs ; - Transmettre ces plans à la MOE et/ou au CSPS pour validation avant exécution 4. Coordination et validation L’entreprise du lot Gros-Œuvre devra : - Participer à une réunion de coordination spécifique organisée par la MOE et le CSPS en présence du lot Serrurerie ; Valider les plans de synthèse relatifs aux interfaces entre protections provisoires et définitives. 5. Mise en œuvre et retrait des protections collectives provisoires Les protections collectives provisoires devront être : - Mises en œuvre à l’avancement des travaux, conformément au plan de calepinage validé ; - Maintenues en place jusqu’à l’intervention du serrurier pour la pose des protections définitives ; - Retirées et évacuées par l’entreprise du lot Gros-Œuvre après validation de la MOE et du CSPS, et après pose effective des protections définitives. 6. Pénalités En cas de non-transmission des documents requis (plans de calepinage, validations, etc.) ou d’absence de participation à la réunion de coordination des pénalités pourront être appliquées conformément aux dispositions du marché.
5.E) La pose des garde-corps sur balcons avec une ou IMPOSSIBILITÉ TECHNIQUE de la pose d’un échafaudage : Exemple verrière ou matériaux fragiles dans une cour intérieure, etc … mais pas financière ! |  | Conseils CSPS Traiter l’ensemble des cas particuliers, notamment les interfaces avec d’autres corps d’état, les configurations atypiques de support, et les points singuliers. Transmettre l’ensemble des plans d’exécution au Maître d’Œuvre (MOE) et/ou au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) pour conseils avant tout démarrage des travaux correspondants. Faire participer à une réunion de coordination organisée par le MOE et le CSPS, consacrée à la validation(et aux conseils du CSPS) des modalités de pose, de levage et de sécurité des garde-corps définitifs. | Lots utilisateurs : Serrurerie – Plans de pose et coordination avec le lot Gros-Œuvre 1. Établissement des plans de pose des garde-corps définitifs Dès réception de l’ordre de service, l’entreprise du lot Serrurerie devra établir le plan de pose de chaque garde-corps définitif. Ces plans devront faire apparaître de manière précise : - L’emplacement des fixations définitives sur dalle, acrotère béton ou toute autre structure porteuse, ainsi que les réservations nécessaires pour scellement ; - L’emplacement des étais de stabilisation provisoires éventuels nécessaires à la mise en œuvre ; - Les dispositifs de levage et de manutention prévus pour la pose des garde-corps définitifs. L’entreprise devra également traiter l’ensemble des cas particuliers (angles, reprises sur acrotères non standards, zones de jonction avec d’autres corps d’état, etc.) afin d’assurer la continuité et la sécurité des dispositifs. 2. Transmission et validation des documents Les plans de pose établis devront être transmis à la Maîtrise d’Œuvre (MOE) et/ou au (CSPS) pour examen et validation avant toute exécution sur site. L’entreprise devra également participer à la réunion de coordination organisée par la MOE et le CSPS et valider les plans de synthèse relatifs aux interfaces entre les protections définitives (serrurerie) et les protections provisoires (gros-œuvre). 3. Coordination avec les protections collectives provisoires Lors de la mise en œuvre des garde-corps définitifs, l’entreprise devra : Assurer la compatibilité entre les dispositifs définitifs et les protections collectives provisoires mises en place par le lot Gros-Œuvre ; Poser les garde-corps définitifs sans retrait préalable des protections provisoires, afin de garantir la continuité de la sécurité collective jusqu’à validation du remplacement. Le retrait des protections provisoires sera effectué uniquement après validation conjointe de la MOE et du CSPS. 4. Pénalités En cas de non-transmission des documents demandés (plans de pose, validations, etc.) ou d’absence de participation à la réunion de coordination, des pénalités pourront être Appliquées conformément aux stipulations du marché.
5.E) La pose des garde-corps sur balcons avec une ou IMPOSSIBILITÉ TECHNIQUE de la pose d’un échafaudage : Exemple verrière ou matériaux fragiles dans une cour intérieure, etc … mais pas financière ! |  |  | Lots assurant des prestations préalables : l’ Étancheur Obligations particulières de l’entreprise d’étanchéité - 1) Participation aux études de synthèse Le cas échéant, l’entreprise d’étanchéité devra être associée à l’élaboration des plans de synthèse définis dans le cadre du projet. Elle devra fournir toutes les informations techniques nécessaires à la bonne intégration de son lot dans la synthèse générale (pentes, relevés, évacuations, réservations, etc.). - 2) Participation aux réunions de coordination Le cas échéant, l’entreprise d’étanchéité devra participer aux réunions de coordination prévues à cet effet. Sa présence sera requise chaque fois que les sujets abordés concernent l’interface de son lot avec les autres corps d’état (gros œuvre, menuiseries extérieures, serrurerie, etc.). -3) Sécurité – Pose des dalles sur plots Il est strictement interdit de poser les dalles sur plots tant que les garde-corps provisoires n’ont pas été remplacés par les garde-corps définitifs, afin de ne pas réduire la hauteur effective des protections collectives contre les chutes de hauteur. Cette prescription est d’application impérative ; toute non-conformité entraînera la Suspension immédiate des travaux concernés, sans incidence sur le délai d’exécution du marché.
6.F) Plateforme sur mats
6.F) Plateforme sur mats | « La mise en œuvre, l’exploitation et le démontage des plateformes de travail se déplaçant le long des mâts (PTDM) devront être réalisés conformément aux prescriptions de la brochure INRS ED 6341, intitulée « Plateformes de travail se déplaçant le long des mâts (PTDM)» Cette brochure reprend l’ensemble des règles et recommandations applicables aux phases de conception, d’installation, d’utilisation et de démontage des PTDM, telles qu’elles sont prévues par le Syndicat Français de l’Échafaudage, du Coffrage et de l’Étaiement (SFECE) ». | Un lot spécifique « Travaux sur façades » pourra être privilégié, afin de mutualiser les coûts entre les différentes entreprises et réduire le nombre de montage/démontage d’équipements
7.G) Études de cas spécifiques
7.G) Études de cas spécifiques | Selon la complexité de l’ouvrage, prévoir des études notamment
7.G) Études de cas spécifiques | Organisation des circulations horizontales telles que PTE (coactivité GO électricien)
7.G) Études de cas spécifiques | - Études de la totalité des protections collectives sur toute l'opération via un BET, vis à vis de la coactivité avec les autres Corps d'Etat Secondaires
7.G) Études de cas spécifiques | -Continuité des protections collectives en façade via échafaudages périphériques,
7.G) Études de cas spécifiques | -Organisation des protections collectives et définitives successives sur balcons,
7.G) Études de cas spécifiques | Études des points d'ancrage de l'échafaudage ( à renforcer en partie haute) des protections périphériques de la toiture
7.G) Études de cas spécifiques | Intégration des moyens de levage et d’approvisionnement sécurisé avec l’échafaudage périphérique.
Fin de la « check-liste » non exhaustive