- BATIMENT NEUF DE LOGEMENTS ET DE BUREAUX

| DPGF PLATE FORME ELEVATION DE PERSONNES ET DE CHARGES ou MONTE MATÉRIAUX ou LIFT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Offre N°1 | Validité : 3 mois | Date : .../.../2025 |
| A l'attention de Madame ou Monsieur |  | NOM SOCIÉTÉ Adresse |
| Expéditeur M ou Mme |  |  |
| Référence chantier |  |  |
| Transmise par courriel ce jour à : @ |  |  |
| Madame, Monsieur |  |  |
| Pour donner suite à votre demande de travaux pour laquelle nous vous remercions, veuillez trouver ci-dessous notre offre technique et commerciale se rapportant à l’affaire citée en référence. 1 lift de 1500 Kgs 1 lift de 500 Kgs Espérant que nos conditions sont à votre convenance, je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, Cordialement, |  |  |
| Présentation des travaux |  |  |
| Mise en place d'une plateforme d’élévation de personnes et de charges (lift) de chantier, capacité nominale 1,5 Tonnes OU 0,5 Tonnes. |  |  |
| Nombre de niveaux desservis : 1500 Kgs R+1 ; R+2 ; R+3 ; R+ 4 ... |  |  |
| Nombre de niveaux desservis : 500 Kgs R+1 ; R+2 ; R+3 ; R+ 4 ... |  |  |
| Plateforme d’élévation de personnes et de charges de chantier 1500 Kgs ; hauteur ......................mètres environ. |  |  |
| Plateforme d’élévation de personnes et de charges de chantier 500 Kgs ; hauteur ......................mètres environ. |  |  |

- Encadrement :

La responsabilité du chantier sera assurée par M......................Un Chef de Chantier sera présent en permanence pendant le montage démontage ,entretien, dépannage, pour le bon déroulement des opérations et une bonne coordination avec le donneur d'ordre, en l’occurrence le Maitre d’Œuvre d’exécution du chantier Le personnel qui interviendra sur ce chantier sera informé sur les spécificités de celui-ci, en particulier du fait des précautions à observer pour préserver les lieux et assurer la sécurité sur le chantier, notamment lors de l’inspection commune avec le CSPS.

- Santé et sécurité :

La sécurité sera principalement assurée par : - La mise en œuvre des points demandés lors de l’inspection commune avec le Coordonnateur de Sécurité Prévention Santé dans notre PPSPS - Le port et l’utilisation des équipements individuels de sécurité (chaussures, casque, harnais, gants) ; - L’utilisation de moyens mécaniques d’élévation du matériel, pour prévenir les risques liés aux manutentions ; - L’ordre, la propreté et le rangement sur le chantier ; - Le balisage de notre zone de travaux afin d’éviter notamment les risques liés aux travaux superposées et les chutes d’objets, - L’intervention en hauteur en donnant la priorité aux moyens de protections collectives par rapport aux protections individuelles. Le personnel de l’entreprise a été formé pour respecter les règles d’hygiène et de sécurité ; Le chef de chantier et la Direction veilleront à ce que les consignes soient respectées. - Lors du montage démontage aucun ne pourra être effectué au- dessus ou au-dessous de notre tâche de travail. - Vis à vis des intervenants réduire les sources de stress lors de l’intervention de notre entreprise ……............................................... en agissant d’une façon négative sur la désorganisation, les conditions de travail, les relations sociales, et le stress pouvant être amené par des délais irréalisables non prévus.

- Matériel :

Mise en place plateforme d’élévation de personnes et de charges (communément appelé « Lift ») de marque MABER/SAFI/ HUNNEBECH/ ALIMAK/ ou équivalent, Modèle ……………… (Transport de personnes et de charges) Charge nominale : 1,5 Tonnes OU 0,5 Tonnes

LIFT de 1500 Kgs

Hauteur du mât : ....................environ

Desserte de tous les niveaux y compris la terrasse inaccessible du dernier niveau toiture

Nombre de portes : ..................1500 Kgs

Dimension de la cabine : ...,00 m x ..., …. M Vitesse de levage : 12 m/min ¦ 24 m/min 1er amarrage à 3 m, puis tous les 6 m.

Appareil équipé d'un toit de protection

LIFT de 500 Kgs

Hauteur du mât : ....................environ

Desserte de tous les niveaux y compris la terrasse inaccessible du dernier niveau toiture

Nombre de portes : ...............… 500Kgs

Dimension de la cabine : ...,00 m x ..., …. M Vitesse de levage : 12 m/min ¦ 24 m/min 1er amarrage à 3 m, puis tous les 6 m.

Appareil équipé d'un toit de protection et de préférence avec une porte de cabine avec ouvertures longitudinale

- A votre charge :

- Étude au préalable en conception et/ou en préparation de la possibilité de réseaux enterrés existants à détourner ;

- Étude au préalable en conception et/ou en préparation de positionner la bonne PC sur le coffret de chantier ;

- Voirie carrossable PL et sans boue, pour l’accessibilité du ou des PL de livraisons jusqu’au lieu du montage du « lift » (PEPC)

- 2 Alimentations électrique 380V TÉTRA 63 Ampères courbe D 3 x 400V + N + T (Câble avec prise femelle 5 broches 3 Phases + Neutre + Terre en pied de machine. Protection différentielle 30 mA ;

- Section de câble minimale : 5G6², Prise Femelle 63A en bout de câble ;

- Protection autour de la machine (clôtures Heras ou autre) ;

- Le contrôle visuel journalier de l'appareil. Le matériel réceptionné est sous votre responsabilité pendant la durée du contrat de location ;

- Aménagement de la plateforme sous la cabine soit avec une dalle en béton armé, soit par le terrain naturel compacté ;

- Terrassement pour positionner le sol de la cabine du lift à hauteur du terrain naturel ;

- Aménagement de la plateforme sous la cabine soit avec une dalle en béton armé, soit par le terrain naturel compacté ;

- Aménagement pour accès au lift si nécessaire (rampe béton, bois ou acier) ;

- Retouches des zones d'ancrages ;

- Les autorisations de voirie et de travail + examen d'adéquation avec les autres moyens de levage ;

- L’étaiement des balcons ou des dalles rez de chaussée qui sont au-dessus des parkings et missions du BET structure ;

- Toute prestation non écrite dans cette offre ;

| - Offre Commerciale : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RÉFÉRENCES ET DÉSIGNATION | QTE | QTE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL HT |
| PLATEFORME ELEVATION DE PERSONNES ET DE CHARGES ou LIFT |  |  |  |  |
| Réalisation de l’étude d’adéquation par un BET interne ou externe |  |  |  |  |
| Réalisation d’une inspection commune et d’un PPSPS |  |  |  |  |
| Échafaudages |  |  |  |  |
| Mode de métré : Au forfait pour les 2lifts à mettre en place | U | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| Localisation : sur la façade ……………... et sur la façade ………… |  |  |  |  |
| Protection de sols pour installation du Lift 1500kgs |  |  |  |  |
| Mode de métré : Au forfait pour le lift 1500kgs | U | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| Localisation : sur la façade …………... |  |  |  |  |
| Protection de sols pour installation du Lift 500kgs |  |  |  |  |
| Mode de métré : Au forfait pour le lift de 500 kgs. | U | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| Localisation : Sur la façade sur …………… |  |  |  |  |
| Constat d'huissier |  |  |  |  |
| Mode de métré : à l'unité. | U | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| Frais d'occupation de voiries |  |  |  |  |
| Mode de métré : Au forfait au niveau des XXX voiries | U | 1 | 0,00 € | 0,00 € |

| RÉFÉRENCES ET DÉSIGNATION |  |  |  |  |  | QTE |  | QTE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1) Approvisionnement et montage du lift : 1500 Kgs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dimension de la cabine : ……………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Transport aller (PL grue de chargement sur véhicule porteur) |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| - Montage de la machine et portes palières / Branchement électrique du lift |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| - Vérification (Mise en service) par un organisme (validité 6 mois) : |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| PLUS-VALUE mise en place de garde-corps de protection : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mode de métré : l'ensemble vaut. |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| Localisation : Sur la façade ………………………... - Accès à chaque niveau - Lift de 1500 kgs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUS-VALUE pour intervention ponctuelle à chaque début de phase : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mode de métré : au forfait. |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| Localisation : Sur la façade ……………………………………………………… - Lift de 1500 kgs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUS-VALUE pour complément de location - Mensuelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mode de métré : forfait mensuel. |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| Localisation : Sur la façade ……………………………………………………... - Lift de 1500 kgs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2) Location du lift : 1500 Kgs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………… |  | HT par jour calendaire (Hors assurance) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soit | ……………………... | HT par mois (Durée mini : = 4 mois indivisibles) |  |  | T |  | X |  | 0,00 € | 0,00 € |
| - 1.3) Assurance en option (+10% du montant de la location) |  |  |  |  |  | % |  |  | 0,00 € | 0,00 € |
| - 1.4) Démontage final de l'ensemble (par personne de l’entreprise, pas une autre) |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| - 1.5) Transport retour (PL grue de chargement sur véhicule porteur) |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| - 1.6) Maintenance en cas de panne/défaillance de la machine : Un technicien effectuera un passage mensuel pour s'assurer du bon fonctionnement de la machine et des accessoires (portes palières etc) |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| - 1.7) Formation offerte avec remise d'attestations nominatives (Recommandation R477 CNAM). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8) Intervention d'un technicien par suite d’une mauvaise manipulation de la part d'un utilisateur ou dégât causé par la coactivité : Facturé au temps passé (XXX € HT/jour) + devis pour pièces |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| RÉFÉRENCES ET DÉSIGNATION |  |  |  |  |  | QTE |  | QTE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL HT |
| 2.1) Approvisionnement et montage du lift : 500 Kgs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Transport aller (PL grue de chargement sur véhicule porteur) |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| - Montage de la machine et portes palières / Branchement électrique du lift |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| - Vérification (Mise en service) par un organisme (validité 6 mois) : |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| PLUS-VALUE mise en place de garde-corps de protection : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mode de métré : l'ensemble vaut. |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| Localisation : Sur la façade ………………………... - Accès à chaque niveau - Lift de 1500 kgs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUS-VALUE pour intervention ponctuelle à chaque début de phase : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mode de métré : au forfait. |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| Localisation : Sur la façade ……………………………………………………… - Lift de 1500 kgs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUS-VALUE pour complément de location - Mensuelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mode de métré : forfait mensuel. |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| Localisation : Sur la façade ……………………………………………………... - Lift de 1500 kgs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2) Location du lift : 500 Kgs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………... |  |  | HT par jour calendaire (Hors assurance) |  |  |  |  |  |  |  |
| Soit | ……………………. |  | HT par mois (Durée mini : = 4 mois indivisibles) |  |  | T |  | X | 0,00 € | 0,00 € |
| - 2.3) Assurance en option (+10% du montant de la location) |  |  |  |  |  | % |  |  | 0,00 € | 0,00 € |
| - 2.4) Démontage final de l'ensemble (par personne de l’entreprise, pas une autre) |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| - 2.5) Transport retour (PL grue de chargement sur véhicule porteur) |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| - 2.6) Maintenance en cas de panne/défaillance de la machine : Un technicien effectuera un passage mensuel pour s'assurer du bon fonctionnement de la machine et des accessoires (portes palières etc.) |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| - 2.7) Formation offerte avec remise d'attestations nominatives (Recommandation R477 CNAM). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.8) Intervention d'un technicien par suite d’une mauvaise manipulation de la part d'un utilisateur ou dégât causé par la coactivité : Facturé au temps passé (XXX € HT/jour) + devis pour pièces |  |  |  |  |  | U |  | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| Conditions de facturation : |  |  | A l'avancement des travaux. Facturation mensuelle des locations - fin de mois |  |  |  |  |  |  |  |
| Début de location = date de livraison et fin de location = date rechargement du camion. La garde du matériel est transférée dès la livraison du matériel sur site. |  |  |  |  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  | TVA 20,00 % |  |  |  |  |
| Société |  |  |  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0,00 € |
| Cachet signature entreprise |  |  |  | CLIENT (Cachet société + signature précédée de la mention "bon pour accord") |  |  |  |  |  |  |

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION AVEC OU SANS MONTAGE /  TRAVAUX DE MONTAGE D’OUVRAGES PROVISOIRES / ASCENSEURS DE CHANTIER, PLATE FORME ELEVATEUR DE PERSONNES ET DE CHARGES