LOT MISE EN COMMUN DE MOYENS

MECM

CHAPITRE  5

AIDE A LA RÉDACTION

D.P.G.F

LOT LOGISTIQUE

avec et sans installation de chantier

GROS- ŒUVRE

CORPS D’ÉTATS SECONDAIRES

| Indice | Date | Rédacteur | § | Nature de l’évolution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Juin 2025 | Lot MECM |  | Création document ALR CCTP lot logistique |

Nota : ce document n’est pas exhaustif ;

SOMMAIRE

| 1 - LOT LOGISTIQUE sur chantier |  |  | Qté |  | Unité |  | PU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 - Préambule |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1- Reprendre les articles du code du travail en annexe 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2- Évaluation globale des risques dont notamment |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - LOT LOGISTIQUE AVEC INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | Qté |  | Unité |  | PU |
| 2.0 Généralités |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0.1 Objet du présent lot |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Installation de chantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Plan d’Installation générale de chantier – Tranche N° XX |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.3 Affichages – panneaux de chantier – locaux administratifs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2.3.1 Généralités |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2.3.2 Affichage et information aux riverains par le lot logistique |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.3.3 Période de préparation |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.3.1 Bungalow superposés |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 Bureau de chantier double : |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2.3.3 Préparation à prévoir |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.3.4 Locaux Maîtrise d’Œuvre de chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2.3.5 Salles de réunion |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Blocs sanitaires provisoires – Cahier des charges |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1 Sanitaires |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.4.2 Vestiaires |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.3 Réfectoires |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.4 Implantation préalable des équipements – Lot logistique |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.4.5 Mobilier / équipement : |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.4.6 Reproduction de documents |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.4.7 Téléphonie – Installation Base Vie et Bureaux Chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.4.8 Téléphones de secours |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.4.9 Installations dans l’existant |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.4.10 Bases-vies secondaires – Caractéristiques techniques |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.4.11 Bases-vies secondaires – Caractéristiques techniques |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.12 Blocs sanitaires provisoires préfabriqués – Cahier des charges |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.5. Alimentation et distribution des fluides |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.5.1 Branchement eau et distribution |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.2 Points d’eau intérieurs au bâtiment |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.5.3 Évacuation des eaux pluviales (EP) de toitures – Phase chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.5.4 Réseaux d’évacuation EP, EU et EV des baraquements de chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.5.5 Eaux de ruissellement dans l’emprise du bâtiment |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.5.6 Protection des plateformes |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.6 Alimentation électrique |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.6.1 - Règles a observer pour les installations électriques de chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.2 Branchements et concessionnaires |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.6.3 Prestations à la charge du lot Électricité |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.6.4 Transformateur et TGBT |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.6.5 Alimentation de la base vie entreprises |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.6.6 Équipements Alimentés à Partir des Tableaux Secondaires |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.6.7 Alimentation de chantier/Réseau de Distribution Électrique de Chantier – Détails des Équipements et Prestations |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.6.8 Réseaux électriques provisoires – Basculement et conditions d’utilisation : |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.6.9 Implantation des coffrets de chantier : |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.6.10 Conditions d'alimentation des outillages |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Fourniture équipement de chantier |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.8. Moyens de secours contre l’incendie |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.9. R495 Amélioration conditions de travail dans les grues a tour |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.10. Protections collectives en co-activité |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2.10.1 Sécurité : Protections collectives communes |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2.10.2 NORME NF P 93-355 : protection périphérique temporaire pour des travaux d'étanchéité en toiture |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.10.3 Protections collectives sur escaliers : |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.10.4 Trémies |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.10.5 Filets mis en commun MECM |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.10.6 Échafaudages en commun ( 2 exemples de CCTP) |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.11 Gestion journalière de la base-vie |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.12 Clôtures |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.12.1 Clôture périmétrique du chantier – lieu : rue ……... et angle rue |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.12.2 Clôtures de chantier – Cahier des charges – Protection des existants |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.12.3 Clôtures de chantier – Modifications, démontage et coordination |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.12.4 Conditions d’exécution des clôtures de chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.12.5 Clôture complémentaire du chantier – autre que périmétrique |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Voiries et cheminements - l’accès chantier : reprendre aide à la rédaction des voiries de chantier ; à la charge du lot VRD |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.14. Zone de Stockage (non exhaustif) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.14.1Généralités : dont DHOL |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.14.2 Stockage dans l'emprise de la zone chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.14.3 Agent de trafic |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.14.4 Stockage Containers matériels |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.14.5 Stockage – Zones de déchargement et de circulation |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 2.14.6 Stockage à l’intérieur des bâtiments |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.15 Voiries de chantier |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.15.1 Voirie provisoire de chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.15.2 Circulations sur l’emprise du chantier/Séparation des flux de circulation |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.16 Accès piétons aux bâtiments |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.17 Parkings |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.18 Circulation piétonne au sein des bâtiments |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.19 Signalisation réglementaire et de repérage |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 – MISE EN COMMUN DE MOYENS (MECM) DES MOYENS DE LEVAGE POUR FACILITER LES MANUTENTIONS MÉCANIQUES. |  |  | Qté |  | Unité |  | PU |
| 3.1 Démarche positionnement grue a tour pour travaux/MECM en co-activité |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1Grues à tour MECM |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 Organisation de l’utilisation des moyens de levage |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 3.1.3 Alimentation électrique des grues |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4 PIC du chantier avec flèches et contre flèches & coupe de principe. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5 Dossier adéquation grue (intervention d’un bureau contrôle). |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 3.1.6 R495 Amélioration des conditions de travail dans les grues a tour (extraits) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 RAM Recette A Matériaux R4534-21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 PTE Plate de Travail en Encorbellement / ALR CCTP MEMC |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 Tour d’étaiement / ALR CCTP MECM |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 Mise en place et entretien des recettes |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Plateforme d’élévation de personnes et de charges /ou / monte matériaux /ou /lift |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1 Implantation de monte-charges de chantier |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 3.3.2 Caractéristiques techniques et conditions d’installation |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 3.3.3 Implantation et conformité |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.4 Autres prestations dues |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.5 Règles de fonctionnement des PEPC, des monte-charges, des lifts: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 MESA Mise En Service Anticipé des ascenseurs définitifs |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 – MISSION DU LOGISTICIEN sans l’installation de chantier |  |  | Qté |  | Unité |  | PU |
| 4.1 Généralités |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 MISSION DU LOGISTICIEN |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.0) Plan d’installation et d’organisation de chantier / Accès et circulations de chantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1) Installation de contrôle des accès du chantier / Livret d’accueil |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2) Gérer les manutentions et les approvisionnements : |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3)Gardiennage et logistique de chantier en phase Gros-Oeuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 4.2.4) Régulation du trafic, agent de trafic, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5) Gardiennage et logistique de chantier en phase second œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6) Régulation du trafic, agent de trafic |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7) Planification de livraisons, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8) Accès des camions sur le site, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9) Accueil des transporteurs, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.10) Transfert et le déchargement des matériels et matériaux, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.11) Conduite des monte-charge ou lifts |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.12) Collecte des déchets |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.13) Rotation des bacs à déchets. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.14) Rotation des bennes à déchets. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.15) Ressources humaines : |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.16) Mesures organisationnelles |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.17) Éléments d’organisation et de matériels pour la mission du lot logistique |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | Désignation | Qté | Unité | PU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MANUTENTION |  |  |  |
|  | Location, assurance et maintenance comprise pour : |  | Mensuel |  |
|  | Élévateur M - 2500Kg, équipé de retourneur |  | Mensuel |  |
|  | Élévateur FRONTAL - capacité 1200kg/1500kg |  | Unité |  |
|  | Gerbeur |  | Unité |  |
|  | Transpalette électrique F.C avec moyens de recharge |  | Mensuel |  |
|  | Transpalette électrique F.L avec moyens de recharge |  | Mensuel |  |
|  | Transpalette M 12 |  | Unité |  |
|  | Transpalette M 15 |  | Unité |  |
|  | Transpalette manuel |  | Mensuel |  |
|  | Chariot à roulettes |  | Unité |  |
|  | Remorque plateau – 6 x24 - charge utile 7T |  | Unité |  |
|  | Citerne à fuel |  | Mensuel |  |
|  | Consommation G.N.R |  | Mensuel |  |
|  | Diable |  | Unité |  |
|  | Brouette mécanisée sur chenilles |  |  |  |
|  | Rampe de chargement |  |  |  |
|  | Hayon électrique |  |  |  |
|  | Hayon combiné avec l’utilisation d’un transpalette |  |  |  |
|  | Bras de manutention |  |  |  |
|  | Palettes bois |  |  |  |
|  | Préparation de chantier |  | Mensuel |  |
|  | Installation de chantier / Repli de chantier |  | Forfait |  |
|  | Transport A/R (assurance comprise) |  |  |  |
|  | LOGICIEL DE LOGISTIQUE CHANTIER |  |  |  |
|  | Frais fixe de paramétrage |  | Forfait |  |
|  | Abonnement d'un logiciel de réservation de créneaux de livraison mis à disposition des entreprises |  | Mensuel |  |
|  | ADMINISTRATIF (Informatique, préparation, suivi du dossier) |  |  |  |
|  | Location, assurance et maintenance comprise |  |  |  |
|  | Matériel informatique pour notre logisticien |  | Forfait |  |
|  | (pc+écran+imprimante) |  |  |  |
|  | Téléphone et Abonnement téléphonique |  | Mensuel |  |
|  | Tablette |  | Unité |  |
|  | INTERNET - CLE4G (clé+abt+mise en route) |  | Mois |  |
|  | INTERNET - BOX4G (box+abt+mise en route) |  | Mois |  |
|  | TALKIE WALKIE (matériel+fréquence) |  | Mois |  |
|  | Suivi d'affaire |  | Mensuel |  |
|  | CONSTAT D'HUISSIER |  |  |  |
|  | Constat avant démarrage |  |  |  |
|  | Constat en fin de chantier |  |  |  |
| N° | Désignation | Qté | Unité | PU |
|  | PRESTATIONS LOGISTIQUE |  |  |  |
|  | PRESTATION DE TYPE FULL SERVICE |  |  |  |
|  | Comprend le déchargement des palettes au droit du lift et livraison dans les étage au poste de travail par lift |  | Palette ou m3 |  |
|  | ROTATION DES BACS A DÉCHETS 1M3, bac roulant 300L 500L |  |  |  |
|  | Rotation et vidange des bacs et retour dans les étages |  | Bac à déchets |  |
|  | ROTATION DES BACS GRILLAGES POUR DÉCHETS CARTONS |  |  |  |
|  | Rotation et vidange manuelle de bacs grillagés dans le compacteur à carton |  | Bac grillagé |  |
|  | Nota : compacteur carton n'est pas compris dans l'offre |  |  |  |
|  | PRESTATION DE DÉCHARGEMENT / CHARGEMENT |  |  |  |
|  | Déchargement de camions avec stockage ou reprise de stock pour chargement camions |  | Palette |  |
|  | UTILISATION DES LIFTS HORS FULL SERVICE |  |  |  |
|  | Comprend la montée ou descente d'une palette par le lift ou MC (durée maxi 15min) |  | Palette |  |
|  | UTILISATION DE LIFTS / MC POUR LE TRANSPORT DE PERSONNEL |  |  |  |
|  | Durant les horaires de travail, 1,5 h/jour pour le transport du personnel du RDC au 5ème étage du lundi au vendredi, hors JF, 21 jr/mois |  | Mois |  |
|  | ÉVACUATION DES CONSIGNES |  |  |  |
|  | Évacuation des palettes consignées situées dans les étages vers les zones tampons |  | Palette |  |
|  | PRESTATION DE TRANSFERTS |  |  |  |
|  | TH1 - Transfert d’une palette d’une zone à une autre dans le même étage |  | Palette |  |
|  | TV2 - Transfert d’une palette d’un étage à un autre dans le même bâtiment |  | Palette |  |
|  | T3 - Transfert par l’extérieur d’une palette avec livraison dans les étages |  | Palette |  |
|  | MISE A DISPOSITION D'UNE ÉQUIPE DE NETTOYAGE |  |  |  |
|  | Agent d'entretien, semaine de travail du Lundi au Vendredi, base 35h, hors week-end et jours fériés équipé d'un aspirateur ou de petit matériel de nettoyage. |  | Heure/agent |  |
|  | Délai de prévenance : 48h |  |  |  |

| N° | Désignation | Qté | Unité | PU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESTATION DE CONTRÔLE D’ACCÈS |  |  |  |
|  | CONTRÔLE D’ACCÈS |  |  |  |
|  | Du Lundi au Vendredi - de 07h30 à 18h00 |  |  |  |
|  | Contrôleurs d'accès |  |  |  |
|  | Contrôleur d'accès – S.I.A.P |  |  |  |
|  | Gardien |  |  |  |
|  | Maître-chien |  |  |  |
|  | Heures supplémentaires : 25% et 50% |  |  |  |
|  | Heures de nuit de 21h00 à 06h00 : 10% selon la convention collective |  |  |  |
|  | Heures SAMEDIS : 25% et 50% |  |  |  |
|  | Heures DIMANCHE : 100% |  |  |  |
|  | JOURS FÉRIES : 100% |  |  |  |
|  | Heures de nuit de 21h00 à 06h00 : 10% selon la convention collective |  |  |  |
|  | MATÉRIEL DE CONTRÔLE D’ACCÈS |  |  |  |
|  | Tourniquets simple toute hauteur 3 bras - EN LOCATION |  |  |  |
|  | Location Pack chantier tourniquet |  |  |  |
|  | (1 tourniquet+1centrale gestion U.T.L+ 2lecteurs RFID entrée/sortie) |  |  |  |
|  | Assurance 10% |  |  |  |
|  | Routeur 3G |  |  |  |
|  | Lecteur de badges |  |  |  |
|  | Carte SIM et abonnement mensuel 1 mois |  | Forfait |  |
|  | Livraison, installation et mise en service (assurance comprise) |  | Forfait |  |
|  | Dépose & Repli du matériel en fin de chantier |  | Mensuel |  |
|  | Matériel informatique nécessaire (1 Ordinateur + logiciel) |  | Inclus |  |
|  | Logiciel de contrôle d'accès |  | Forfait |  |
|  | Formation (configuration+ mise en service + formation utilisateurs) |  |  |  |
|  | Maintenance 20% |  |  |  |
|  | Socle pour tourniquet |  |  |  |
|  | En cas de dégradation non SICA : |  |  |  |
|  | Déplacement |  |  |  |
|  | Heure d'intervention |  |  |  |
| N° | Désignation | Qté | Unité | PU |
|  | Tourniquets simple toute hauteur 3 bras - A L'ACHAT |  |  |  |
|  | Tourniquet simple toute hauteur 3 bras 120° |  |  |  |
|  | Assurance 10% Routeur 3G |  |  |  |
|  | Assurance 10% Routeur 3G |  |  |  |
|  | Centrale U.T.L 2lecteurs (50000 utilisateurs-220V / 5A, IP natif) |  |  |  |
|  | Lecteur de badges RFID (lecteur ABS 13,56Mhz, leds et buzzer) |  |  |  |
|  | Carte SIM et abonnement mensuel 1 mois |  |  |  |
|  | Livraison, installation et mise en service (assurance comprise) |  |  |  |
|  | Dépose & Repli du matériel en fin de chantier |  |  |  |
|  | Carte SIM et abonnement mensuel 1 mois |  |  |  |
|  | Livraison, installation et mise en service (assurance comprise) |  |  |  |
|  | Dépose & Repli du matériel en fin de chantier |  |  |  |
|  | Matériel informatique nécessaire |  |  |  |
|  | Livraison, installation et mise en service (assurance comprise) |  |  |  |
|  | Dépose & Repli du matériel en fin de chantier |  |  |  |
|  | Logiciel de contrôle d'accès |  |  |  |
|  | Formation (configuration mise en service formation utilisateurs) Maintenance 20% |  |  |  |
|  | Socle |  |  |  |
|  | En cas de dégradation non due au lot logistique : |  |  |  |
|  | Déplacement |  |  |  |
|  | Heure d'intervention |  |  |  |
|  | Fournitures pour mise en place de badges |  |  |  |
|  | Poste de gestion des badges (1ordinateur+1écran) |  |  |  |
|  | Fargo Imprimante couleur simple face |  |  |  |
|  | Cartes MIFARE RFID Classic 1K (lot de 100) |  |  |  |
|  | Stickers |  |  |  |
|  | Cordon sécuritaire 12mm, mousqueton simplex noir, longueur 2x43cm (lot de 100) |  |  |  |
|  | Porte badge plastique transparent rigide horizontal (lot de 100) |  |  |  |
|  | Ruban d'impression couleur (250 badges) |  |  |  |
|  | Kit de nettoyage |  |  |  |
|  | Tout badge perdu ou à renouveler sera refacturé |  |  |  |

| N° |  | Désignation |  | Qté |  | Unité |  | PU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIFT - MONTE MATÉRIAUX |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Location, assurance et maintenance comprise |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Location MONTE MATÉRIAUX + Assurance + Maintenance Transport ALLER |  |  |  |  |  | Mensuel |
|  |  | Transport ALLER |  |  |  |  |  | Trajet |
|  |  | Transport RETOUR |  |  |  |  |  | Trajet |
|  |  | Montage sur site Démontage sur site |  |  |  |  |  | Forfait |
|  |  | Contrôle réglementaire par organisme agréé |  |  |  |  |  | Forfait |
|  |  | Vérification périodique par organisme dont entretien |  |  |  |  |  | Forfait |
|  |  | Études, plans, PPSPS, visite préalable |  |  |  |  |  | Forfait |
|  |  | Fosse en défoncé pour permettre les approvisionnements sans dépalettisé et donc en réalisant un décaissé avec un fond compacté et propre |  |  |  |  |  | Forfait |
|  |  | Engin de manutention |  |  |  |  |  | Forfait |
|  |  | Rampe |  |  |  |  |  | Unité |
|  |  | OPTIONS : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Location entourage de base par jour calendaire |  |  |  |  |  | Mensuel |
|  |  | Entretien 3ème et 9ème mois |  |  |  |  |  | Forfait |
|  |  | Montage entourage de base |  |  |  |  |  | Forfait |
|  |  | Démontage entourage de base |  |  |  |  |  | Forfait |
|  |  | Délai d'intervention : 4 semaines sous réserve de disponibilité |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAV - Forfait heure dépannage (pendant les horaires d'ouverture du site) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAV - Forfait déplacement |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAV - Casse (sur devis) |  |  |  |  |  |  |
| N° | Désignation |  | Qté |  | Unité |  | PU |  |
|  | GESTION DES DÉCHETS - TRI SÉLECTIF |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BENNES D’ÉTAGE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bennes d'étages, métalliques, 1000L,1200X900X1050, non roulantes |  |  |  | 50 |  | Mensuel |  |
|  | (location, affichettes déchets, transport A/R, assurance inclus) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bennes LOT LOGISTIQUE + affichettes déchets |  |  |  | 50 |  | Unité |  |
|  | Transport en TAUTLINER |  |  |  | 2 |  | Trajet |  |
|  | En cas de détérioration, vol, remplacement sera charge de l'entreprise incriminée : XXX€ HT/unité |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bennes d'étages, métalliques, 1000L,1200X900X1050, non roulantes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PALETTES CONSIGNÉES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Location de palettes consignées 2400 x 800 |  |  |  |  |  | Unité |  |
|  | ENLÈVEMENT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Provision pour estimatif déchets à trier et sales |  |  |  |  |  | Unité/mois |  |
|  | Location de bennes - 30 m3 |  |  |  |  |  | Unité/mois |  |
|  | Location de bennes - 15 m3 |  |  |  |  |  | Rotation |  |
|  | Rotation /enlèvement benne |  |  |  |  |  | Tonne |  |
|  | Traitement des déchets DIB T.G.A.P Incluse (minimum 1T sera facturé) |  |  |  |  |  | Tonne |  |
|  | Traitement des déchets BOIS A |  |  |  |  |  | Tonne |  |
|  | Traitement des déchets BOIS B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Traitement des déchets FERRAILLES |  |  |  |  |  | Tonne |  |
|  | Traitement des déchets CARTON |  |  |  |  |  | Tonne |  |
|  | Traitement des déchets GRAVATS |  |  |  |  |  | Tonne |  |
|  | Déclassement |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Location Bac de rétention peinture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Traitement Bac de rétention peinture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotation /enlèvement bac rétention |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Location Bac aérosol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Traitement Bac aérosol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |  |

| Glossaire du tableau ci dessus | Signification |
| --- | --- |
| Transpalette électrique F.C | avec moyens de recharge fourches courtes |
| Transpalette électrique F.L | avec moyens de recharge fourches longues |
| Consommation G.N.R | gasoil non routier |
| Transfert TH1 | - Transfert d’une palette d’une zone à une autre dans le même étage |
| Transfert TV2 | - Transfert d’une palette d’un étage à un autre dans le même bâtiment |
| Transfert T3 | - Transfert par l’extérieur d’une palette avec livraison dans les étages |
| 1 tourniquet+1centrale gestion U.T.L+ 2 lecteurs RFID entrée/sortie | Centrale permettant la gestion des personnels au travers des badges, les lecteurs étant présent sur les tourniquets |
| Routeur 3G | Un routeur est un équipement réseau informatique assurant le routage des paquets . Son rôle est de faire transiter des paquets d'une interface réseau vers leur destination, au mieux, selon un ensemble de règles. Par exemple, une box internet associe un routeur (WI-FI ou filaire) à une passerelle. |
| Cartes MIFARE RFID Classic 1K (lot de 100) | Ces cartes sont les badges personnalisés pour gestion entrée sortie du site |